Заявка №212 от «14» мая 2012 г.

ООО «КрайСнабТорг» г. Красноярск  просит рассмотреть возможность поставки нижеуказанного товара. Счет, Коммерческое предложение или заполненный бланк нашей Заявки колонка «Предложение от Поставщика» прошу направить на факс (391) 244-32-17 или на  электронную почту 9474819@mail.ru – специалист отдела гос.закупок Куделин Евгений тел. 89029474819.  Прошу указать товар с НДС или без НДС.

Реквизиты для выставления счета: ИНН 2464218561, КПП 246401001, юридический адрес: 660010, г.Красноярск , ул. Вавилова, 1 стр. 54,  фактический адрес: 660010, г.Красноярск , ул. Вавилова, 1 стр. 54Банк: Филиал №5440 ВТБ 24 (ЗАО) г. Новосибирск, БИК 045005780, к/счет: 30101810400000000780, р/счет: 40702810823460006592

| № | Торговое наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тисорб фиолетовый М 1,5 (4/0) 75 см, игла колющая, 25 мм, 1/2, №10 | Тисорб М 1,5 (4/0) 75 см, игла колющая, 25 мм, 1/2. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из поликапролактона и стеарата кальция, цвет фиолетовый (краситель DC violet #2), М 1,5 (4/0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 25 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку из фольги, предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды, стерилизация этилен оксидом, срок годности 5 лет. Или эквивалент. | уп | 3 |
| 2 | Тисорб фиолетовый М 3 (2/0) 75 см, игла колющая, 35 мм, 1/2, №10 | Тисорб М 3 (2/0) 75 см, игла колющая, 35 мм, 1/2. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из поликапролактона и стеарата кальция, цвет фиолетовый (краситель DC violet #2), М 3 (2/0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 35 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку из фольги, предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды, стерилизация этилен оксидом, срок годности 5 лет. Или эквивалент. | уп | 10 |
| 3 | Тисорб фиолетовый М 3 (2/0) 75 см, игла колющая, 40 мм, 1/2, №10 | Тисорб М 3 (2/0) 75 см, игла колющая, 40 мм, 1/2. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из поликапролактона и стеарата кальция, цвет фиолетовый (краситель DC violet #2), М 3 (2/0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 40 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку из фольги, предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды, стерилизация этилен оксидом, срок годности 5 лет. Или эквивалент. | уп | 5 |
| 4 | Тисорб фиолетовый М 3,5 (0) 75 см, игла колющая, 50 мм, 1/2, №10 | Тисорб М 3,5 (0) 75 см, игла колющая, 50 мм, 1/2. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из поликапролактона и стеарата кальция, цвет фиолетовый (краситель DC violet #2), М 3,5 (0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 50 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку из фольги, предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды, стерилизация этилен оксидом, срок годности 5 лет. Или эквивалент. | уп | 8 |
| 5 | Тисорб фиолетовый М 3,5 (0) 75 см, игла колющая, 35 мм, усиленная, 1/2, №10 | Тисорб М 3,5 (0) 75 см, игла колющая, 35 мм, усиленная, 1/2. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из поликапролактона и стеарата кальция, цвет фиолетовый (краситель DC violet #2), М 3,5 (0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 35 мм, усиленная, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку из фольги, предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды, стерилизация этилен оксидом, срок годности 5 лет. Или эквивалент. | уп | 8 |
| 6 | Тисорб фиолетовый М 4 (1) 90 см, игла колющая, 50 мм, 1/2, №10 | Тисорб М 4 (1) 75 см, игла колющая, 50 мм, 1/2. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из поликапролактона и стеарата кальция, цвет фиолетовый (краситель DC violet #2), М 4 (1) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 50 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку из фольги, предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды, стерилизация этилен оксидом, срок годности 5 лет. Или эквивалент. | уп | 15 |
| 7 | Тисорб фиолетовый М 5 (2) 90 см, игла колющая, 55 мм, 1/2, №10 | Тисорб М 5 (2) 90 см, игла колющая, 50 мм, усиленная, 1/2. Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из поликапролактона и стеарата кальция, цвет фиолетовый (краситель DC violet #2), М 5 (2) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 50 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку из фольги, предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды, стерилизация этилен оксидом, срок годности 5 лет. Или эквивалент. | уп | 15 |
| 8 | Капрон плетенный белый М2 (3/0) 75см,игла колющая,26мм,1/2, №10 | Капрон плетеный М 2 (3/0) 75 см, колющая, 26 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 2 (3/0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 26 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 9 |
| 9 | Капрон плетенный белый М3 (2/0) 75см,игла колющая,25мм,1/2, №10 | Капрон плетеный М 3 (2/0) 75 см, колющая, 25 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 3 (2/0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 25 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 10 |
| 10 | Капрон плетенный белый М3 (2/0) 75см,игла колющая,20мм,1/2, №10 | Капрон плетеный М 3 (2/0) 75 см, колющая, 20 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 3 (2/0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 20 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 10 |
| 11 | Капрон плетенный белый М3 (2/0) 75см,игла колющая,35мм,1/2, №10 | Капрон плетеный М 3 (2/0) 75 см, колющая, 35 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 3 (2/0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 35 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 7 |
| 12 | Капрон плетенный белый М3,5 (0) 90см,игла обратно-режущая, 40мм, 3/8, №10 | Капрон плетеный М 3,5 (0) 75 см, обратно-режущая, 40 мм, 3/8. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 3,5 (0) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 обратно-режущая 40 мм, изогнутость 3/8. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 22 |
| 13 | Капрон плетенный белый М4 (1) 75см,игла колющая, 40 мм, 1/2, №10 | Капрон плетеный М 4 (1) 75 см, колющая, 40 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 4 (1) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 40 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 10 |
| 14 | Капрон плетенный белый М4 (1) 75см,игла колющая,35 мм, 1/2, №10 | Капрон плетеный М 4 (1) 75 см, колющая, 35 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 4 (1) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колющая 35 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 14 |
| 15 | Капрон плетенный белый М4 (1) 90см,игла колюще- режущая,35 мм, 1/2, №10 | Капрон плетеный М 4 (1) 75 см, колюще-режущая, 35 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида (капрона), цвет белый, М 4 (1) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 колюще-режущая 35 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 15 |
| 16 | Лавсан плетенный белый М5(2) 75см,игла обратно-режущая,40 мм, 1/2 №10 | Лавсан плетеный белый М 5 (2) 75 см, игла обратно-режущая, 40 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиэфира (лавсана), цвет белый, М 5 (2) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 обратно-режущая 40 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 10 |
| 17 | Лавсан плетенный белый М5(2) 75см,игла обратно-режущая,35 мм, 1/2 №10 | Лавсан плетеный белый М 4 (1) 75 см, игла обратно-режущая, 35 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиэфира (лавсана), цвет белый, М 4 (1) длина нити 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302 обратно-режущая 35 мм, изогнутость 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», предохраняющую материал от воздействия влаги и окружающей среды. | уп | 5 |
| 18 | Полистан СВМ М 3 (2/0) 75 см, игла колющая, 30 мм, 1/2 №10 | Полистан СВМ М 3 (2/0) 75 см, игла колющая, 30 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена, с усилием на разрыв в узле не менее 55,3 Н и относительным удлиннением в узле не более 3%, без покрытия, цвет белый, М 3 (2/0), 75 см, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302, колющая 30 мм, изгиб 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», стерилизация газовая. Срок годности 5 лет. | уп | 6 |
| 19 | Полистан СВМ М 5 (2) 240 см петля, игла ромбовидная, 50 мм, 1/2 №10 | Полистан СВМ М 5 (2) 240 см петля, игла ромбовидная, 50 мм, 1/2. Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена, с усилием на разрыв в узле не менее 132,1 Н и относительным удлиннением в узле не более 4%, без покрытия, цвет белый, М 5 (2), 240 см. петля, игла силиконизированная из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной хромоникелевой стали марки AISI 302, ромбовидная 50 мм, изгиб 1/2. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку блистер из ПЭТФ и неориентированного полиэтилена типа «TYVEK» с фиксирующим устройством для удержания иглы из материала типа «Севилен», стерилизация газовая. Срок годности 5 лет. | уп | 3 |
| 20 | Игла режущая усиленная 40 мм, 5/8 (d=1,28 мм) SE-MF 40 LL | Игла режущая усиленная 40 мм, 5/8 (d=1,28 мм) SE-MF 40 LL | уп | 1 |