|  | Внедренческая Научно-Производственная Фирма “ЮМХ” |
| --- | --- |

### СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  И  УСЛУГ

на 01.04.2005 ( руб.)   с  учетом  НДС

### 1. Комплекс  вольтамперометрический  СТА	 71 520

В комплект поставки  комплекса «СТА» входят: Электронный блок, блок электрохимических ячеек,  ЗИП

Поставляется  ЗИП :

- Электроды: - хлор-серебряный, 6 шт., ртутно-пленочный, 3 шт

- Дозатор пипеточный одноканал. или набор дозаторов постоян. объема, шт	1

- Кюветы  из оптически прозрачного кварца (d=30 мм, h=50мм), шт	7

- ГCO металлов  Zn, Cd, Pb, Cu (по 5 мл), шт	4

- Программное обеспечение на СD-disk (Windows), шт	1

- Практическое обучение  представителя ЗАКАЗЧИКА основам метода с  методическим и метрологическим

сопровождением (г.Томск), акад. час	60

### Комплект из 8  методик предоставляется заказчику бесплатно

Стоимость IBM-компьютера  в указанную сумму не входит. Компьютер приобретается «ЗАКАЗЧИКОМ» самостоятельно. 
По желанию заказчика  предоставляется дополнительно блок эл/хим. ячеек с автономным питанием.

Гарантийное и методическое обслуживание -  1 год

### 2. Новое программное обеспечение СTA-1 (Windows) (СD-disk) 
c обучающим фильмом для анализатора типа СТА	 3 500

3. Дополнительный блок эл/хим. ячеек для анализатора СТА	 15 200

4. Методика количественного химического анализа	 1 500

При  приобретении более двух  методик третья предоставляется  бесплатно.

### 5. Профилактика анализатора СТА и его метрологическая поверка в 
органах Госстандарта 	  1 800

### 6. Программируемый  комплекс для пробоподготовки «Темос-Экспресс»…….    19 700

Диапазон рабочих температур (с открытой крышкой)...25…4000С, (с закрытой крышкой) ..400…6500С

В комплект поставки комплекса «Темос-Экспресс» входят: термокамера для выпаривания и озоления на 9 проб, пульт управления, кварцевые стаканчики, 9 шт. Гарантийный срок – 12 мес со дня продажи.

7. Озонирующее устройство Озонид-1 	    1600

8. Фотоминерализатор ФМ-20-2 , УФМ-1 (ультрафиолетовый облучатель)…	    7 440

9. Запчасти, принадлежности, расходный материал (поставляются отдельно):

Специализированная УФ-лампа типа ДРФХ-2043
 для анализатора СТА и Фотоминерализатора ФМ-20М	    1 800

Электроды:

- Ртутно-пленочный (РП)	    240

- Ртутно-пленочный (РП) (левомицетин)	    330

- Хлорсеребряный (ХС)	    270

- Графитовый (Г)	    270

- Стеклоуглеродный (СУ)	    372

- Пластмассовый корпус хлорсеребряного электрода 	    80

- Патрон сорбционный (фенол)	    210

- Раствор золота (5 мл, 100 мг/дм3)	    110

- Государственные стандартные образцы (ГСО) одна ампула (5 мл) 	    100

- Стаканчики (кюветы)  из оптически прозрачного кварца (d=30 мм, h=50 мм), шт	    160

- Крышечки кварцевые для кювет	    50

- Регулятор давления газа РДСГ (для автоматич. выравнивания давления газа)	    360

- Дозатор пипеточный (одноканальный переменного объема  КОЛОР, КЛАССИК
(0,5-10; 5-50 мкл)	    4 500

### 10. Афрометр АМ-01, АМ-02	   7 936

### 11. Афрометр АМ-01 ПН	   7 452

Перечень аттестованных вольтамперометрических методик
количественного химического анализа

|  | Объект анализа | Определяемый компонент | Номер свидетельства об аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКОЛОГИЯ | Вода природная, питьевая, очищенная сточная | Zn, Cd Pb, Cu | 08-47/163, ГОСТ Р 52180, ФР.1.31.2004.01219, МР №01-19/137-17 |
|  |  | Мn, Вi, Sb | 08-47/174 на стадии аттестации |
|  |  | Hg | 08-47/162, ФР.1.31.2005.01450 |
|  |  | As | 08-47/176, ФР.1.31.2005.01553 |
|  |  | Ni | 08-47/179 на стадии аттестации |
|  |  | Фенол | 08-48/020 |
|  |  | Анилин | 08-47/147, ФР.1.31.2004.01077 |
|  | Воды питьевые, минеральные природные столовые, лечебно-столовые | Se | 08-47/082, ГОСТ 52315, ФР.1.31.2001.00235 |
|  |  | Ag | 08-47/161, ФР.1.31.2004.01323 |
|  |  | Нитрат-ионы | 08-47/178 НОВИНКА |
|  | Почвы | Zn, Cu Cd, Pb | 08-47/152, ФР.1.31.2004.01216 |
|  | Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест | Zn, Cd Pb, Cu, Ni | 08-47/143, ФР.1.31.2004.01073 |
| ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | Продукты пищевые и продовольственное сырье | Zn, Cd Pb, Cu | 08-47/136, ГОСТ Р 51301 на стадии аттестации |
|  |  | As | 08-47/175, ГОСТ Р 51962, ФР.1.31.2005.01552 |
|  |  | Se | 08-47/132, ФР.1.31.2003.00935 |
|  | Напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, хлеб, соль поваренная | Йод | 08-47/112, ФР.1.31.2001.00214, Изм.1, 2004г. |
|  | Напитки алкогольные и безалкогольные | Hg | 08-47/168, ГОСТ Р 51823, ФР.1.31.2005.01453 |
|  |  | Fe, As | 08-47/078, ФР.1.31.2001.00236 |
|  | Напитки алкогольные | Co | 08-47/155, ФР.1.31.2004.01113 |
|  |  | Ni | 08-47/156, ФР.1.31.2004.01114 |
|  | Молоко и молочные продукты | Co | 08-47/157, ФР.1.31.2004.01115 |
|  |  | Левомицетин | 08-47/086, ФР.1.31.2001.00238, Изм.1, 2004 |
|  |  | Hg | 08-47/160, ФР.1.31.2004.01118 |
|  |  | Йод | 08-47/149, ФР.1.31.2004.01110 |
|  | Соки, напитки овощные и фруктовые, детского питание | Sn, Pb | 08-47/154, ФР.1.31.2004.01218 |
|  |  | Витамин С | 08-47/113, ФР.1.31.2001.00251, Изм.1, 2004 |
|  | Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды и витаминизированные препараты | Вит. В1 | 08-47/164, ФР.1.31.2005.01551 |
|  |  | Вит. В2 | 08-47/144, ФР.1.31.2004.01074 |
|  | Овощи, фрукты и продукты их переработки | As, Hg | 08-47/158, ФР.1.31.2004.01116 |
|  | Продукты консервированные | Sn, Pb | 08-47/169, ФР.1.31.2005.01454 |
|  | Рыба и рыбопродукты | Hg | 08-47/167, ФР.1.31.2005.01452 |
|  | Яйцо. Мясо и продукты их переработки | Левомицетин | 08-47/106, ФР.1.31.2001.00250, Изм.1, 2004 |
|  | Жировые продукты (масла растит. и прод. их перераб. маргарин, майонез, масла животн., сливоч. масло, жиры) | Fe, As | 08-47/077, ФР.1.31.2001.00237,Изм.1, 2004 |
|  |  | Ni | 08-47/182 на стадии аттестации |
|  | Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия | Hg | 08-47/138, ФР.1.31.2004.01320 НОВИНКА |

|  | Объект анализа | Определяемый компонент | Номер свидетельства об аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| Биообъекты | Биологические объекты (волосы, ногти) | Zn, Cd, Pb, Cu, As, Se, Йод, Fe | 08-47/183 на стадии аттестации |
|  | Биологические объекты (кровь, моча) | Cd, Pb, Cu | 08-47/073, ФР.1.39.2001.00216, Изм.1, 2004 |
|  |  | Hg | 08-47/074, ФР.1.39.2001.00217, Изм.1, 2004 |
|  | Биологические объекты (моча) | Уран | 08-47/105, ФР.1.39.2001.00215, Изм.1, 2004 |
|  |  | Йод | 08-47/148, ФР.1.31.2004.01109 |
|  |  | Se | 08-47/137, ФР.1.31.2003.00936 |
| КОРМА | Комбикорма и продукты переработки | As | 08-47/150, ФР.1.31.2004.01111 |
|  | Корма, витаминные подкормки, премиксы | Вит. В2 | 08-47/088, ФР.1.31.2001.00247 |
|  |  | Вит. В1 | 08-47/089, ФР.1.31.2001.00248, Изм.1, 2004 |
| ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | Косметические препараты | Zn, Cd, Pb, Cu | 08-47/151, ФР.1.31.2004.01112 |
|  |  | Hg | 08-47/159, ФР.1.31.2004.01117 |
|  | Детские игрушки | Cd, Pb, Sb, Se, As, Hg | 08-47/145, ФР.1.31.2004.01075 |
|  | Посуда и посудо-хозяйственные товары | As, Zn, Сu Cd, Pb | 08-47/146, ФР.1.31.2004.01076, Изм.1, 2004 |
|  | Средства гигиены полости рта (зубные пасты, эликсиры и т.д.) | Zn, Cd, Pb Cu, Hg | 08-47/084, ФР.1.39.2001.00253, Изм.1, 2004 |
|  | Таблетки, порошки, капсулы | Тетрациклин, Левомицетин | 08-47/111, ФР.1.39.2001.00249, Изм.1, 2004 |
| БАД | Биологически активные добавки (БАД) | Вит.С, Вит. В1 Вит. В2 Вит. Е Кверцетин | 08-47/141, ФР.1.31.2004.01071 |
|  | Биологически активные добавки (БАД) | Zn, Cd Pb, Cu Se, As, Fe | 08-47/142, ФР.1.31.2004.01072 |
|  |  | Йод | 08-47/177 , ФР.1.31.2005.01554 НОВИНКА |
|  | Спиртовые экстракты и настойки лекарственных трав, плодов и ягод | Флавоноиды (рутин и кверцетин) | 08-47/166, ФР.1.31.2005.01451 НОВИНКА |
|  | Уголь каменный, древесный, активированные (потенциометрия) | Ag | 08-47/153, ФР.1.31.2004.01217, Изм.1, 2004 |
|  | Бензины автомобильные | Pb | 08-47/114, ФР.1.31.2001.00252 |

ФР….. – номер аттестованной методики по Государственному реестру  методик выполнения измерений допущенных к применению в сферах распространения метрологического контроля и надзора

Изм.1 -  методических указаний актуализированные в соответствии с ГОСТ Р 5725-2002, путем внесения изменений

Каждая третья  методика  предоставляется  бесплатно.

При  приобретении  методик стоимость каждой методики КХА составляет  1500 рубл.

В стоимость  методики входит обучение  и  гарантийное обслуживание.

на стадии разработки

| НОВИНКА! | 1 | Молоко и молочные продукты | Тетрациклин, стрептомицин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Вода питьевая, минеральная, овощи, фрукты и продукты их переработки | Нитраты, Нитриты |
|  | 3 | Био. объекты, вода | Кальций |

Предлагаются стандарты в ранге  ГОСТ Р 
 по вольтамперометрии  и  методические пособия

|  | ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)» ГОСТ Р 52180-2003 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии» ГОСТ Р 51823-2001 «Напитки алкогольные. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения массовых концентраций токсичных элементов (кадмия, свинца, меди, цинка, мышьяка, железа, ртути) и сернистой кислоты» ГОСТ 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно–вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка» ГОСТ 52315-2005 Напитки безалкогольные. Вода минеральная. Инверсионно–вольтамперометрический метод определения массовой концентрации селена | 350 руб. каждый |
| --- | --- | --- |
|  | Учебный фильм «ИНВЕРСИОННАЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ» (CD-disk) НОВИНКА!!! | 250 |
|  | Методическое пособие «Электроды в вольтамперометрии» НОВИНКА!!! | 100 |
|  | Методическое пособие «Современные методы пробоподготовки пищевых продуктов» | 50 |
|  | Методическое пособие «Инверсионная вольтамперометрия» | 50 |
|  | Методическое пособие «Инверсионная вольтамперометрия в анализе. Определение следов токсичных и биологически активных веществ» | 60 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ по метрологическому обеспечению нормативных документов на методики анализа сырья и пищевых продуктов | 100 |
|  | Методическое пособие «Инструкции аккредитованной лаборатории» НОВИНКА !!! | От 100 |
|  | Стандарт предприятия. Приложения по метрологическому обеспечению нормативных документов на методики анализа проб: Часть 1 (Молока и молочных продуктов), Часть 2-3 (Безалкогольных и алкогольных напитков) Часть 4-5 (Минеральных и питьевых вод), Часть 6 (Рыба и морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки), Часть 7 (Хлебобулочные изделия; Мука и отруби), Часть 8 (Сахар и патока; Мед. Продукты пчеловодства; Кондитерские изделия) Часть 9 (Кофе, чай; Соль поваренная; Продукты мясные), Часть 10 (Масла растительные; Майонез) Часть 11 (Продукты переработки плодов и овощей), Часть 12-13 (Резина и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, Водка и спирт газохроматографич. методом) Часть 14 (Продукция общественного питания), Часть 15 (Зерно и продукты его переработки; Злаковые культуры; Масличные культуры; Корма, комбикорма, комбикормовое сырье; Солод) | 100 руб. каждая |
|  | Часть 16 (Нефтепродукты) | 300 руб. |
|  | Литературная база данных по определению органических и неорганических примесей в пищевых продуктах методом инверсионной вольтамперометрии (с 1996 – 2004 гг), электронный вариант | От 100 до 1000 руб |