ЛОТ 1

| № п/п | Наименование | Модель | Количество | Цена за ед., рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реанимобиль скорой медицинской помощи базе Volkswagen LT 35* | «Сикар-М-3895» | 1 |  |  |
| 2 | Аппарат для проведения ИВЛ у новорожденных* | AVEA | 1 |  |  |
| 3 | Аппарат для проведения ИВЛ у новорожденных* | Bear Cub 750 | 6 |  |  |
| 4 | Аппарат для проведения ИВЛ у новорожденных c компрессором* | Bear Cub 750 | 4 |  |  |
| 5 | Аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ у новорожденных* | SensorMedics 3100A | 2 |  |  |
| 6 | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных* | Infant Flow Advance | 4 |  |  |
| 7 | Прикроватный монитор витальных функций для новорожденных* | VITAL Gguard 450 | 12 |  |  |
| 8 | Открытая реанимационная система* | Babytherm8004 Sistem | 3 |  |  |
| 9 | Инкубатор* | Caleo | 3 |  |  |
| 10 | Перфузор компакт шприцевой насос 8714843 * | B.Braun | 6 |  |  |
| 11 | Фиброоптическая система фототерапии* | Biliblanket Plus | 5 |  |  |
| 12 | Насос шприцевой* | SP 500 | 11 |  |  |
| 13 | Инструменты для мини-лапароскопии* | Карл Шторц | 1 |  |  |
| 14 | Система обогрева новорожденных педиатрическая* | ОР-200-011 KanMedBaby Warmer | 2 |  |  |

ЛОТ 3

| № п/п | Наименование | Модель | Кол-во | Цена за ед., рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-дуговый мобильный рентгеновский диагностический аппарат* | SIREMOBIL Compact L | 1 |  |  |
| 2 | Передвижной рентгеновский съемочный аппарат* | POLYMOBIL Plus | 4 |  |  |
| 3 | Мультисрезовый рентгеновский компьютерный томограф* | SOMATOM Emotion | 1 |  |  |
| 4 | Рентгеновский диагностический аппарат* | AXIOM Iconos R200, 17° | 1 |  |  |
| 5 | Рентгеновская диагностическая система* | AXIOM Iconos R100 | 1 |  |  |
| 6 | Съемочный кассетный рентгенодиагностический аппарат* | MULTIX PRO | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.1 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Реанимобиль скорой медицинской помощи базе Volkswagen LT 35 |
| Модель | «Сикар-М-3895» |
| Производитель |  |
| № п/п | Наименование | Предлагаемые значения (указать диапазон), наличие (да/нет) |
| 1 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |
| 2 | Одобрение типа транспортного средства №РОСС |  |
| 3 | Модификация: LT35 |  |
| 4 | Колесная база, мм: 3550 |  |
| 5 | Максимальная мощность |  |
| 6 | Двигателя, л.с.: 109л.с. |  |
| 7 | Двигатель: 5-цилиндр., турбодизель |  |
| 8 | Объем ,л: 2,5 |  |
| 9 | КПП: 5-ступ. механ. |  |
| 10 | Массы: |  |
| 11 | Снаряженная масса, кг – 2022 |  |
| 12 | Грузоподъемность, кг -8 |  |
| 13 | Допустимая масса фургона, кг - 5500 |  |
| 14 | Размеры медицинского салона, мм: |  |
| 15 | Длина: - 3265 мм |  |
| 16 | Ширина: - 1560мм |  |
| 17 | Высота: - 1855мм |  |
| 18 | Технические характеристики автомобиля в базовой комплектации: |  |
| 19 | Гидроусилитель рулевого управления |  |
| 20 | Полноразмерное запасное колесо |  |
| 21 | Задний привод |  |
| 22 | Дисковые тормоза спереди и сзади |  |
| 23 | 2 сидения в кабине водителя с подголовниками |  |
| 24 | Усилитель тормозного давления |  |
| 25 | Стабилизатор поперечной устойчивости спереди |  |
| 26 | Независимая передняя подвеска |  |
| 27 | Распашные задние двери |  |
| 28 | Бампер усиленный |  |
| 29 | Выпуклые наружные зеркала заднего вида, регулируемые снаружи |  |
| 30 | Топливный бак вместимостью 76л |  |
| 31 | Стальные диски 6 J x 15 H2, шины 225/70 R 15 С 112/110 R |  |
| 32 | Боковая сдвижная дверь в грузовом отсеке справа |  |
| 33 | Кондиционер в кабине водителя |  |
| Спецификация медицинского салона |
| № п/п | Наименование | Требуемые значения | Предлагаемые значения (указать диапазон), наличие (да/нет) |
| 1 | Утепление медицинского салона; армирование кузова для закрепления приборов и навесного оборудования; | 1 |  |
| 2 | Отделка боковых панелей и потолка алюминиевым листом, устойчивого к воздействию лекарственных препаратов и дезинфицирующих растворов, имеющего гладкую поверхность, не впитывающего запахи; | 1 |  |
| 3 | Водонепроницаемое напольное покрытие, устойчивое к действию дезинфекционных растворов, антистатичное и нескользящее; | 1 |  |
| 4 | Перегородка между кабиной и медицинским салоном имеет сдвижное окно; | 1 |  |
| 5 | Остекление задних распашных дверей; | 1 |  |
| 6 | Окно-форточка в боковой сдвижной двери; | 1 |  |
| 7 | Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002; | 1 |  |
| 8 | Матирование пленкой на 2\3 высоты стекол медицинского салона; | 1 |  |
| 9 | Металлические ручки-поручни; | 2 |  |
| 10 | Дополнительные ступени-подножки; | 2 |  |
| 11 | Аварийный комплект автомобилиста; | 1 |  |
| Электрическая система 12В |
| 12 | Прокладка электрокабелей под обшивкой кузова; | 1 |  |
| 13 | Плафоны с лампами дневного света (каждый плафон имеет выключатель), с выключателем у боковой и задней двери; | 6 |  |
| 14 | Освещение ступеней и прилегающей территории с комбинированным управлением ; | 2 |  |
| 15 | Точечный светильник в области головы пациента (с изменением направлением направления светового потока) ; | 1 |  |
| 16 | Рампа световая (Сигнально-громкоговорящая система, обеспечивающая подачу световых и звуковых спец. сигналов); | 1 |  |
| 17 | Маяк проблесковый; | 2 |  |
| 18 | Преобразователь напряжения 12/220V (0,9 Квт) (установлен в кабине водителя), при подключении внешней сети 220V, переходит в режим автоматического зарядного устройства аккумулятора; | 1 |  |
| 19 | Розетка-12V для подключения медицинского оборудования; | 2 |  |
| Электрическая система 220В |
| 20 | Прокладка электрокабелей под обшивкой кузова; | 1 |  |
| 21 | Наружная розетка 220V (брызгозащищенная) с защитой от поражения током (УЗО), предохранительный щит с маркировкой каждого предохранителя (установлен за водительским сидением), автоматические выключатели защиты от перегрузки, соединительный кабель 15м.; | 1 |  |
| 22 | Внутренние розетки 220V; | 3 |  |
| Система отопление и вентиляции |
| 23 | Дополнительное электроотопление медицинского салона 220V (печка); | 1 |  |
| 24 | Водяное зависимое отопление салона (печка) 0,8kW; | 1 |  |
| 25 | Потолочный приточно-вытяжной вентилятор с плафоном аварийного освещения ; | 1 |  |
| 26 | Автономный воздушный отопитель; | 1 |  |
| 27 | Кондиционер медицинского салона; | 1 |  |
| Мебель медицинского отсека |
| 28 | По левому борту медицинского салона располагается медицинский шкаф с полками для хранения медикаментов, расходных материалов и медоборудования; медицинская мебель изготовлена из материала (не вызывающего аллергию), не деформирующегося под действием влаги (в отличие от ДСП), ударопрочного, легко обрабатывающегося дезинфицирующими растворами; | 1 |  |
| 29 | Подпотолочная полка со сдвижными дверцами из оргстекла над шкафом по левой стороне; | 1 |  |
| 30 | Погрузочное пространство над кабиной водителя с крышкой на фиксаторе; внутренняя обшивка отделана коже заменяющим материалом; | 1 |  |
| 31 | В изголовье пациента - поворотное кресло, с инерционным ремнем безопасности. Кресло обшито легко моющимся материалом, оборудовано подголовником и регулируемыми подлокотниками; | 1 |  |
| 32 | По правому борту салона находится откидное кресло с подголовником, направленное к водителю, обшитое легко моющимся материалом, оборудовано инерционным ремнем безопасности и регулируемыми подлокотниками; | 1 |  |
| 33 | Банкетка по правому борту позади откидного кресла; | 1 |  |
| 34 | Приемное устройство под транспортные носилки и инкубатор Eden (Стоимость 12 800 евро); | 1 |  |
| 35 | Транспортные носилки MLF 999С1 (Китай); | 1 |  |
| 36 | Умывальник из нержавеющей стали с электронасосом подачи воды; | 1 |  |
| 37 | Шкаф для кислородных баллонов; | 2 |  |
| 38 | Пластиковая емкость для чистой и грязной воды; | 2 |  |
| 39 | Мусоросборный контейнер; | 1 |  |
| 40 | Пространство для крепления и размещения медицинского оборудования расположено между медицинскими шкафами по левому борту; | 1 |  |
| 41 | Подпотолочная штанга (из полированной нержавеющей стали) для крепления кронштейнов для капельницы; | 1 |  |
| 42 | Вертикальная штанга (из полированной нержавеющей стали) для крепления шприцевого насоса; | 1 |  |
| 43 | Кронштейн для капельницы универсальный – навесной на штанге (полированная нержавеющая сталь); | 1 |  |
| Кислородная система |
| 44 | Прокладка кислородных шлангов под обшивкой кузова; | 1 |  |
| 45 | Кислородный баллон на 10 л; | 2 |  |
| 46 | Держатель кислородных баллонов; | 2 |  |
| 47 | Защитный чехол для кислородного баллона; | 2 |  |
| 48 | Металлическая подставка под кислородный баллон; | 2 |  |
| 49 | Редуктор к кислородному баллону (Германия); | 2 |  |
| 50 | Кислородная розетка с быстросъемным соединением; | 2 |  |
| Медицинское оборудование |
| 51 | Транспортный инкубатор | Fanem, Бразилия; |  |
| 52 | Аппарат ИВЛ неонатальный, транспортный | Stefan Raenimator А 120 Mobil, Производитель –Stefan GmbH MEDIZINTECNIK (Германия) ; |  |
| 53 | Отсос –аспиратор транспортный | ACCUVAC Rescue, Франция; |  |
| 54 | Шприцевой насос | SP 500 "JMS"(Япония); |  |
| 55 | Электрохимический глюкометр | One Touch, Джонсон и Джонсон, США; |  |
| 56 | Электрокардиограф (3-кан,автом.и ручн.режим работы) ; | Cardiovit AT-2 |  |
| 57 | Реанимационный чемодан алюминиевый с комплектацией для детей и новорожденных; | ULM CASE Baby |  |
| 58 | Монитор | KN601M , Китай |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.2 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Аппарат ИВЛ |
| Модель | AVEA |
| Производитель | BIRD Products Corporation (Viasys HealthCare Inc.) (США) |
| № п\п | Требуемые характеристики | Да | Нет |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |
|  | модель: "AVEA" ASHCA1035 |  |  |
|  | для проведения ИВЛ у взрослых пациентов, детей и новорожденных |  |  |
|  | Плоский жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени. |  |  |
|  | Сенсорный экран, обеспечивающий взаимодействие, мембранными кнопками и номеронабирателем, служащими для изменения установок и параметров. |  |  |
|  | Встроенный компрессор |  |  |
|  | внутренняя аккумуляторная батарея, расчитанная на 2 часа работы вентилятора |  |  |
|  | Внутренный небулайзер |  |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |
| 1 | Аппарат AVEA на стойке |  |  |
|  | в комплекте с: |  |  |
| 1.1 | Датчик потока для новорожденных 51000-40081 |  |  |
| 1.2 | Расходные материалы: |  |  |
|  | - фильтр 33987 |  |  |
|  | - диафрагма клапана выдоха (10 шт/уп) 10384D |  |  |
| 2 | Многоразовый силиконовый контур для новорожденных |  |  |
|  | фирмы "VBM" Германия - 2 ШТ |  |  |
| 3 | Многоразовый силиконовый контур для взрослых |  |  |
|  | фирмы "VBM" Германия 2 ШТ |  |  |
| 4 | Увлажнитель в комплекте |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.3 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Аппарат ИВЛ |
| Модель | Bear Cub 750 |
| Производитель | BIRD Products Corporation (Viasys HealthCare Inc.) (США) |
| № п\п | Требуемые характеристики | Да | Нет |
|  | Вентилятор 50-00890-00 |  |  |
|  | модель: Bear Cub 750 |  |  |
|  | фирмы "BEAR Medical Systems, Inc" США |  |  |
|  | Комплектность поставки: |  |  |
| 1 | Bear Cub 750 50-00890-08 в комплекте с: |  |  |
| 1.1 | Основной набор принадлежностей 50000-01146 : |  |  |
|  | - шланг для подсоединения кислорода, DISS 12 футов |  |  |
|  | - шланг для подсоединения воздуха, DISS 12 футов |  |  |
|  | - водосборник |  |  |
|  | - датчик потока |  |  |
|  | - предохранитель |  |  |
| 1.2 | Стойка 50000-01192 |  |  |
| 1.3 | Датчик потока 51000-10069 |  |  |
| 1.4 | Расходные материалы: |  |  |
|  | - проксимальный бактериальный фильтр 51000-01122 |  |  |
|  | - диафрагма клапана выдоха (3 шт/уп) 50000-03059 |  |  |
| 2 | Многоразовый силиконовый контур пациента 2ШТ |  |  |
|  | фирмы "VBM" Германия |  |  |
| 3 | Увлажнитель в комплекте |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.4 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Аппарат ИВЛ |
| Модель | Bear Cub 750 |
| Производитель | BIRD Products Corporation (Viasys HealthCare Inc.) (США) |
| № п\п | Требуемые характеристики | Да | Нет |
|  | Вентилятор 50-00890-00 |  |  |
|  | модель: Bear Cub 750 |  |  |
|  | фирмы "BEAR Medical Systems, Inc" США |  |  |
|  | Комплектность поставки: |  |  |
| 1 | Bear Cub 750 50-00890-08 в комплекте с: |  |  |
| 1.1 | Основной набор принадлежностей 50000-01146 : |  |  |
|  | - шланг для подсоединения кислорода, DISS 12 футов |  |  |
|  | - шланг для подсоединения воздуха, DISS 12 футов |  |  |
|  | - водосборник |  |  |
|  | - датчик потока |  |  |
|  | - предохранитель |  |  |
| 1.2 | Стойка 50000-01192 |  |  |
| 1.3 | Датчик потока 51000-10069 |  |  |
| 1.4 | Расходные материалы: |  |  |
|  | - проксимальный бактериальный фильтр 51000-01122 |  |  |
|  | - диафрагма клапана выдоха (3 шт/уп) 50000-03059 |  |  |
| 1.5 | Компрессор |  |  |
| 2 | Многоразовый силиконовый контур пациента 2ШТ |  |  |
|  | фирмы "VBM" Германия |  |  |
| 3 | Увлажнитель в комплекте |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.5 ЛОТА №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ у новорожденных |
| Модель | SensorMedics 3100A |
| Производитель | SensorMedics США |
| № п\п | Требуемые характеристики | кат № | Кол-во | ДА | НЕТ |
| 1 | Вентилятор | 768909 | 1 |  |  |
|  | модель: 3100A |  |  |  |  |
|  | в комплекте с: |  |  |  |  |
|  | - смеситель | 2910-001 | 1 |  |  |
|  | - увлажнитель F & P "MR 850" в комплекте | 772173-101 | 1 |  |  |
|  | - гибкий контур пациента снагревателем 38" (4 шт/кор.) | 771374 | 1 |  |  |
|  | - гибкий контур пациента с нагревателем 51" (4 шт/кор.) | 771375 | 1 |  |  |
|  | - колпачек и набор диафрагм (4 шт/кор.) | 766896 | 1 |  |  |
|  | - набор гофрированная мембрана и | 766896 | 1 |  |  |
|  | водосборник (4 шт/кор.) |  |  |  |  |
|  | - медицинский компрессор |  | 1 |  |  |
| 2 | Монитор газов крови Микрогаз (MicroGas) |  | 1 |  |  |
|  | фирмы Linde Medical Sensors AG, Швейцария |  |  |  |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |  |  |
|  | - Комбинированный датчик измерения с мембраной для измерения РО2 и РСО2 |  | 1 |  |  |
|  | с аксессуарами (электролиты, мембраны) |  |  |  |  |
|  | - Баллончики с газом |  | 6 |  |  |
|  | - Гель контактный |  | 1 |  |  |
|  | - Клейкая лента |  | 1 |  |  |
|  | - Кабель питания 220V |  | 1 |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.6 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |
| Модель | Infant Flow Advance |
| Производитель | EME (Electro Medical Equipment Ltd) Англия |
| № п\п | Требуемые характеристики | кат № | Кол-во | ДА | НЕТ |
| 1 | Система вентиляции легких |  |  |  |  |
|  | модель: INFANT FLOW ADVANCE |  | 1 |  |  |
|  | состоит из: |  |  |  |  |
|  | - манометр давления 0 -12 см вод. столба |  |  |  |  |
|  | -электронный клапан сброса давления |  |  |  |  |
|  | - сигналы тревоги высокого и низкого давления |  |  |  |  |
|  | - встроенный анализатор кислорода с сигналами тревоги |  |  |  |  |
|  | - смеситель кислород/воздух 0-15 л/мин |  |  |  |  |
|  | - флоуметр |  |  |  |  |
|  | - встроенная система безопасности клапана сброса давления |  |  |  |  |
|  | - водосборник |  |  |  |  |
|  | - внутрення батарея на 4 часа работы |  |  |  |  |
|  | - возможность постепенного увеличения потока |  |  |  |  |
|  | - сигнал тревоги Апноэ и индикатор дыхания |  |  |  |  |
|  | - режим Pressure Assist |  |  |  |  |
|  | - тригерный режим поддержания давления |  |  |  |  |
|  | - крепеж |  |  |  |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |  |  |
| 1 | Система "Infant Flow Advance" | М674A | 1 |  |  |
| 2 | Стойка | М673055А | 1 |  |  |
| 3 | Компрессор |  |  |  |  |
| 4 | Увлажнитель в комплекте |  |  |  |  |
| 5 | Набор расходных материалов на 1 год работы |  |  |  |  |
|  | Контур пациента & Генератор (20 шт/уп) |  | 2 |  |  |
|  | Контур пациента (20 шт/уп) |  | 1 |  |  |
|  | Шапочки разных размеров (10 шт/уп) |  | 3 |  |  |
|  | Канюли разных размеров (10 шт/уп) |  | 3 |  |  |
| 6 | Датчик (25 шт/уп) |  | 1 |  |  |
| 7 | Набор для сервисного обслуживания |  | 1 |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.7 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Прикроватный монитор витальных функций для новорожденных |
| Модель | VITAL Gguard 450 |
| Производитель | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS Inc, USA |
| № п\п | Требуемые характеристики | кат № | Кол-во | ДА | НЕТ |
| 1 | Прикроватный монитор предназначен для наблюдением за жизненно важными функциями пациента, находящимся в критическом состоянии |  |  |  |  |
|  | Модель "Vital Guard 450" |  | 1 |  |  |
|  | Измеряемые параметры и основные характеристики: |  |  |  |  |
|  | ЭКГ |  |  |  |  |
|  | Кардиотахография |  |  |  |  |
|  | Дыхание |  |  |  |  |
|  | Пульсоксиметрия Masimo Set; |  |  |  |  |
|  | Капнография (Мониторинг CO2) |  | 1 |  |  |
|  | Неинвазивное давление |  |  |  |  |
|  | Температура |  |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |
| 1 | Прикроватный монитор для детей и новорожденных | 405CM-T | 1 |  |  |
| 1.1 | Кабель ЭКГ 3-х жильный | 590170 | 1 |  |  |
| 1.2 | с тремя отведениями | 590162 | 1 |  |  |
| 1.2 | Комплект одноразовых ЭКГ электродов |  | 4 |  |  |
| 1.3 | Датчик температуры кожный | 590005 | 1 |  |  |
| 1.4 | Кабель для датчика SpO2 | 590261 | 1 |  |  |
| 1.5 | Датчик SpO2 одноразовый неонатальный (20 шт/уп) | 590293 | 1 |  |  |
| 1.6 | Шланг для многоразовых манжеток (NIBP) | 2689-00-01 | 1 |  |  |
| 1.7 | Манжетка многоразовая для новорожденных | 590271 | 1 |  |  |
| 1.8 | Стартовый набор для капнографии: | 590226 | 1 |  |  |
|  | 8' кабель пациента, датчик для новорожденных - 3 шт., датчик для недоношенных новорожденных - 1 шт. |  |  |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.8 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Открытая реанимационная система |
| Модель | Babytherm8004 Sistem |
| Производитель | Дрегер |
| № п\п | Требуемые характеристики | ДА | НЕТ |
|  | 2M22370 Babytherm 8004 System |  |  |
|  | Открытое место с подогревом для интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Встроенный термомониторинг. Изменение положения излучаемого источника, доставка тепла ребенку на кроватке постоянно в заданном режиме и не зависит от положения источника.Регулировка подаваемого тепла c сервоконтролем кожной температуры ребенка и в ручном режиме. Освещение меняется, при необходимости (яркий или мягкий свет), дисплей с текстовыми надписями и термомониторинг (непрерывное измерение температуры через 2 канала). Кроватка с 4-мя откидывающимися боковыми стенками. Пеносодержащий теплосохраняющий матрас. Наклон столика от +20° до -15°. Источник лучистого тепла, полка для монитора с 2-мя боковыми рельсами, две двойные стенки, 5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры), 5 кожных температурных датчиков, белых (измерение периферической температуры), 50 клеящихся датчиков (по выбору). Принадлежности: кроватка с матрасом (с/ или без вставки для рентгенкассеты), тележка на выбор- фиксированная или изменяемая высота. Опция: интегрир. фототерапия, компьютер с аналог. интерфейсом по выбору. |  |  |
|  | Основной прибор |  |  |
|  | OPC6506 Бэбитерм 8004 |  |  |
|  | Выбор кроватки |  |  |
|  | OPC0371 Со вставкой для рентгенокассеты |  |  |
|  | Кроватка состоит из столика, рентгенкассеты и матраса. Столик с 4-мя откидывающимися боковыми стенками и механизмом для подъема и снижения головного конца до 20° и 15° соответственно. |  |  |
|  | OPC0372 Со встроенной фототерапией |  |  |
|  | Боковые стенки высотой 15 см |  |  |
|  | OPC0366 Тележка с фиксированной высотой |  |  |
|  | Тележка с фиксированной высотой и с возможностью крепления 2-х поворотных ящиков |  |  |
|  | OPC0372 Со встроенной фототерапией |  |  |
|  | OPC0365 с ящиками, с правой стороны |  |  |
|  | Для хранения принадлежностей |  |  |
|  | Принадлежности |  |  |
|  | Крепления для инфузионной терапии |  |  |
|  | 2M21514 крепление для инфузии |  |  |
|  | для крепления на штангу 38 мм |  |  |
|  | 2M85337 С компактной рельсой |  |  |
|  | Компактная шина с креплением на трубу 38мм. Каждая сторона шины - 10см. |  |  |
|  | OPC0637 с бронхиальным аспиратором |  |  |
|  | Бронхиальный аспиратор для санации воздушных путей пациента. С отдельным эжектором с креплением под ложем. |  |  |
|  | M32370 Адаптер AIR/O2 DIN/NIST |  |  |
|  | Air/O2-Adapter, DIN-connection (Hose-side), NIST-connection (Device-side) |  |  |
|  | M36018 AIR/O2 PS Шланг 5m NIST Neu DIN |  |  |
|  | AIR/O2-шланг, 5,0 m, NIST, черный,с DIN штекером |  |  |
|  | O2 терапия/увлажнение |  |  |
|  | 2M86551 O2-флоуметр 16 л на рельсе |  |  |
|  | О2 флоуметр с креплением на рельсе. Подача: до 16 л/мин из системы подачи газов. Используются вропейские стандарты с учетом границ измерения, цветов и символов обозначения газов. |  |  |
|  | 2M85834 Емкость Увлажнителя |  |  |
|  | Увлажнитель для ингаляционной и инсуфляционной терапии. Для увлажнения от 55% до 70% относит. влажности с потоком до 5 Л/мин. |  |  |
|  | MX22793 Шланг одноразовый 100 см, 15 шт. |  |  |
|  | 5702322 Резутатор для новорожденных MR_100 |  |  |
|  | Мешок типа "Амбу" для новорожденных, с силиконовой маской № 0 и резервуаром для дополнительной подачи кислорода. Дыхательный объем 280/100 мл. (две руки/одна рука). Мах. 98 дых.в мин. Мах. Концентрация кислорода 99% при использовании резервуара. |  |  |
|  | 2121026 Маска силиконовая, размер 1 |  |  |
|  | Маска силиконовая, размер 1, круглая |  |  |
|  | Заменяемые части |  |  |
|  | MX11000 Температурн. датчики, центр. 5шт. |  |  |
|  | Температурные датчики (желтые) для измерения центральной (близкой к внутренней) температуры кожи |  |  |
|  | MX11001 Температурн. датчики, периф. 5шт. |  |  |
|  | Температурные датчики (белые) для измерения периферической температуры кожи |  |  |
|  | MX11002 Фиксаторы термодатчиков, 50 шт |  |  |
|  | Клеющиеся фиксаторы для температурных датчиков. |  |  |
|  | 2M21012 Матрас |  |  |
|  | Матрас для Babytherm |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.9 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Инкубатор |
| Модель | Caleo |
| Производитель | Дрегер |
| № п\п | Требуемые характеристики | ДА | НЕТ |
|  | Caleo 2M50000 Caleo |  |  |
|  | Инкубатор Калео с контролем за температурой воздуха и кожи ребенка. Две большие и две маленькие дверцы для доступа к ребенку, четыре больших окошка для рук (JumboPortsTM), снимающаяся верхняя крышка, автоматическое регулирование наклона ложа, 10 больших отдельных подходов-доступов для магистралей, встроенный поддон для рентгеновской кассеты, встроенный распределительный блок, работающий от сети, большой графический дисплей, с управлением вращающейся ручкой "выбор-подтверждение" (разработка фирмы "Дрегер"), центральный сигнал тревоги, программа очистки- CleanSwitch, программа "Кенгуру" (мама может взять ребенка на руки, а Caleo продолжает следить за его состоянием), матрас Softbed. |  |  |
|  | Базовая модель |  |  |
|  | OPC0376 Калео |  |  |
|  | OPC0379 С термоконтролем |  |  |
|  | Функция термоконтроля. Эта функция также обеспечивает регулировку по температуре кожи ребенка. В состав входят: 5 одноразовых ThermoTraceTM-датчиков температуры кожи (желтые, МХ 11 000) -для измерения центральной температуры (близкой к внутренней); 5 одноразовых периферических ThermoTraceTM-датчиков (белые, МХ 11 001)- для измерения периферической кожной температуры; 50 наклеивающихся ThermoPadTM элементов (МХ 11 002) для фиксации к коже температурных датчиков (MX 11 000 or MX 11 001). |  |  |
|  | Выбор тележки |  |  |
|  | Тележка с фиксированной высотой. Входит в состав базовой модели. |  |  |
|  | OPC6502 Тележка с изменяемой высотой |  |  |
|  | OPC6503 С функцией увлажнения |  |  |
|  | Встроенная эффективная бактерицидная система увлажнения с сервоконтролем. Создает оптимальный микроклимат даже для самых маленьких пациентов. Максимальная влажность - 99%, в зависимости от настраеваемых параметров и внешних условий. Комплектация: контейнер для воды, двойной (2М 50 040), состоящий из резервуара для воды на 3 литра, достаточного приблизительно на 24 часа работы при влажности 80% и набора шлангов (МХ 17 018) для соединения с контейнером. |  |  |
|  | OPC6504 С регулятором кислорода |  |  |
|  | Встроенная система подачи кислорода с сервоконтролем. Измерение концентрации кислорода внутри инкубатора при помощи двух кислородных датчиков. Пределы измерения: от 18 об% до 99об%. Точность измерения:± 3 об%. Пределы настройки:от 21об% до 75об% с шагом |  |  |
|  | M36006 Шланг O2 5,0 м sw NIST |  |  |
|  | Кислородный шланг для центализованной подачи, 5,0 м, черный, разъем-NIST, DIN-штекер |  |  |
|  | OPC0377 Встроенные весы |  |  |
|  | Полностью автоматические встроенные электронные весы. Максимально просты в использовании, все данные выводятся на дисплей инкубатора. Пределы измерения: от 300 гр до 5000 гр. Точность измерения: ± 2 гр (при весе до 2000 гр) ± 5гр (при весе до 5000гр.) |  |  |
|  | OPC0748 Встроенный ящик |  |  |
|  | Встроенный ящик объема примерно 25 литров для принадлежностей, доступный с обеих сторон инкубатора, с изменяемым внутренним секционным делением. |  |  |
|  | 2M51150 с двойной стенкой |  |  |
|  | Принадлежности для левой стороны инк |  |  |
|  | OPC0750 Штанга 38mm/600 |  |  |
|  | Штанга диаметром 38 мм и длиной 600 мм для присоединения приналежностей с 38 мм разъемами к левой/правой стороне инкубатора. |  |  |
|  | OPC0747 Полка |  |  |
|  | Полка для Babylog или других вентиляторов или мониторов. Для крепления к левой стороне инкубатора. Макс. нагрузка- до 20 кг. Крепление на уровне: 0-20 см над уровнем матраса. Необходимые детали: для крепления к левой стороне - дополнительная штанга 38мм/600 |  |  |
|  | 2M21514 держатель для инфузии |  |  |
|  | Держатель для инфузии для крепления на 38 мм штанге, с 3 крючками для мешков/бутылок с растворами, в т.ч. к опции увлажнения. Необходимые принадлежности: дополнительная штанга 38мм/600 |  |  |
|  | 2M85337 Compact rail |  |  |
|  | Компактная шина с креплением на штангу 38мм. Каждая сторона шины - 10см. |  |  |
|  | 2M16920 Вакуумный матрас |  |  |
|  | Заменяемые части |  |  |
|  | MX11000 Температурн. датчики, центр. 5шт. |  |  |
|  | Температурные датчики (желтые) для измерения центральной (близкой к внутренней) температуры кожи |  |  |
|  | MX11001 Температурн. датчики, периф. 5шт. |  |  |
|  | Температурные датчики (белые) для измерения периферической температуры кожи |  |  |
|  | MX11002 Фиксаторы термодатчиков, 50 шт |  |  |
|  | Клеющиеся фиксаторы для температурных датчиков. |  |  |
|  | MX17015 Фильтр свежего воздуха 20 шт. |  |  |
|  | Фильтр для воздуха поступающего в инкубатор |  |  |
|  | O2 терапия/увлажнение |  |  |
|  | 2M86551 O2-флоуметр 16 л на рельсе |  |  |
|  | О2 флоуметр с креплением на рельсе. Подача: до 16 л/мин из системы подачи газов. Используются вропейские стандарты с учетом границ измерения, цветов и символов обозначения газов. |  |  |
|  | 1203606 Силиконовый шланг |  |  |
|  | M06258 Переходник для флоуметра |  |  |
|  | 2М50039 Заглушка |  |  |
|  | Пробка для емкости с водой |  |  |
|  | 5702322 Резутатор для новорожденных MR_100 |  |  |
|  | Мешок типа "Амбу" для новорожденных, с силиконовой маской № 0 и резервуаром для дополнительной подачи кислорода. Дыхательный объем 280/100 мл. (две руки/одна рука). Мах. 98 дых.в мин. Мах. Концентрация кислорода 99% при использовании резервуара. |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.10 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Шприцевой насос универсальный «Перфузор Компакт С» |
| Модель | Perfusor compact |
| Производитель | B.Braun Melsunger AG (Германия) |
| Наименование | Требуемые значения | Предлагаемые значения (указать диапазон), наличие (да/нет) |
| 1. Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |  |
| 2. Влагостойкость | Наличие |  |
| 3. Размеры | 190х100х120 мм |  |
| 4. Вес | 1,6 кг |  |
| 5. Основное электропитание | 220В |  |
| 6. Автономное электропитание | Наличие |  |
| 7. Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |  |
| 8. Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |  |
| 9. Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл |  |
| 10. Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |  |
| 11. Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |  |
| 12. Точность инфузии | ±2,5 % |  |
| 13. Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час |  |
| 14. Объем болюса | 0,1-50 мл |  |
| 15. Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом |  |
| 16. Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |  |
| 17. Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |  |
| 18. Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |  |
| 19. Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 19. Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие |  |
| 20. Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |  |
| 21. Блокировка клавиатуры | Наличие |  |
| 22. Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Наличие |  |
| 23. Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие |  |
| 24 Шприц 50мл без иглы 8728810 | 100 шт. |  |
| 25 Линия 150 см 8722960 | 100 шт. |  |
| 26. Гарантийный срок – 2 года. | Наличие |  |
| 27. Сервисное обслуживание на территории России. | Наличие |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.11 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Фиброоптическая система фототерапии |
| Модель | Biliblanket Plus |
| Производитель | Ohmeda Medical , США |
| Технические характеристики | Предлагаемые значения (указать диапазон), наличие (да/нет) |
| Источник света: |  |
| - легкий, компактный, вес 3,2 кг |  |
| - высокоинтенсивная галогеновая лампа 12 В/100 Ватт, на 700 часов работы при температуре окружающей среды 25 градусов С |  |
| - длина волны 400-550 нанометров |  |
| - инфракрасные и ультрафиолетовые фильтры с рефлектором |  |
| - встроенный вентилятор и термостат безопасности для предохранения источника света и фиброоптического кабеля от перегрева (уровень шума вентилятора менее 54 децибелл) |  |
| - контроль интенсивности излучения |  |
| - воздушный фильтр, легко подвергающий очистке |  |
| - таймер, определяющий продолжительность терапевтической процедуры и время технического обслуживания прибора |  |
| Кабель: |  |
| -гибкий, фиброоптический |  |
| - длина 1,20м |  |
| - не менее 2400 фиброволокон |  |
| Подушка: |  |
| -размер 10х20 см, площадь облучения 10х15 см |  |
| - фиброоптическая, гибкая, с большой площадью излучения, обеспечивающая высоинтенсивность терапии |  |
| - наличие защитного чехла ( мин. кол-во 10 штук) |  |
| - наличие крепежного приспособления ( мин. кол-во 5 штук) |  |
| Условия эксплуатации: |  |
| - 100-240В/50/60 Гц, 200 Ватт максимум |  |
| -температура в помещении от 15 до 35 градусов С |  |
| -уровень влажности в помещении от 0 до 95 процентов |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.12 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Насос шприцевой |
| Модель | SP 500 |
| Фирма- производитель | "JMS"(Япония) |
| Технические характеристики | Предлагаемые значения (указать диапазон), наличие (да/нет) |
| Шприцевой универсальный насос |  |
| модель SP-500 |  |
| включает: |  |
| - основной аппарат с микропроцессорным |  |
| контролем и режимом тревоги по рабочим |  |
| параметрам, скорость инфузии 0,1 - 300 мл/час, |  |
| с аккумуляторной батареей на 4 часа непрерыв- |  |
| ной работы c автоподзарядкой; |  |
| - стандартное крепление шприцевого насоса к |  |
| стойке с платформой; |  |
| - универсальное крепление для шрицев на |  |
| 10, 20, 30, 50, мл |  |
| - инструкция по эксплуатации |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.13 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Инструменты для мини-лапороскопии |
| Модель |  |
| Производитель |  |
| № п/п | Код | Наименование | Кол-во | Предлагаемые значения (указать диапазон), наличие (да/нет) |
| 1 | 26007BA | Оптика HOPKINS II, передне-бокового видения 30º, крупноформатная диам. 3.3 мм, длина 25 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный. | 1 |  |
| 2 | 26120JK | Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 7 см | 1 |  |
| 3 | 30117KPM | Троакар, размер 3.9 мм, цветовой код: красно-белый, состоящий из: 30117 PM троакар пирамидальный 30117 H3 троакарная канюля, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 7,5 см | 3 |  |
| 4 | 30721MD | Click Line разборные биопсийные и захватывающие щипцы, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником для чистки, состоящие из:33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора 30710 MD внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 5 | 30722K | Click Line разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из:33122 пластмассовая рукоятка с фиксатором по MANHES 30710 K внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 6 | 30722UL | Click Line разборные биопсийные захватывающие щипцы по REDDICK-OLSEN, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, усиленные, с присоединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: 33122 пластмассовая рукоятка с фиксатором по MANHES 30710 UL внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 7 | 30722ON | Click Line разборные захватывающие щипцы с очень тонкими, атравматическими зубчиками, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: 33122 пластмассовая рукоятка с фиксатором по MANHES 30710 ON внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 8 | 30721DH | Click Line разборные биопсийные щипцы, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, режущие на сквозь, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником для чистки, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора 30710 DH внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 9 | 30721MW | Click Line ножницы по METZENBAUM, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником для чистки, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка без фиксатора 30710 MW внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 10 | 30721EH | Click Line микро-ножницы, крючкообразные, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, режущие насквозь, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора 30710 EH внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 11 | 30721DB | Click Line разборные биопсийные щипцы по BLAKESLY, поворотные, размер 3.5 мм, длина 30 см, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником для чистки, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора 30710 DB внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |  |
| 12 | 26167ND | Ультрамикро ВЧ-игла КО, выдвижная, с соединением для монополярной коагуляции, размер 3 мм, длина 30 см | 1 |  |
| 13 | 26870UF | Диссекционный электрод-крючок, L-образный, для монополярной коагуляции, размер 3 мм, длина 30 см | 1 |  |
| 14 | 26184HC | Take-apart разборные биполярные коагуляционые щипцы по MANHES, размер 3 мм, длина 30 см, ширина браншей 1 мм, состоящие из: 26179 HM кольцевая рукоятка 26184 HS внешняя трубка 26184 HV рабочая вставка-щипцы | 1 |  |
| 15 | 26167FN | Ультрамикро иглодержатель КО, с прямой рукояткой, фиксатором, размер 3 мм, длина 30 см | 1 |  |
| 16 | 26167TS | Зонд-пальпатор, с маркировкой в см, размер 3 мм, длина 30 см | 1 |  |
| 17 | 26167S | Узлопроталкиватель для экстракорпорального завязывания узлов, размер 3 мм, длина 30 см | 1 |  |
| 18 | 26167H | Двух-ходовой кран для промывания и отсоса | 1 |  |
| 19 | 26167LH | Трубка для отсасывания и промывания, размер 3 мм, длина 30 см, используется с двух-ходовым краном 26167 H или с рукоятками для отсасывания/промывания | 1 |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К П.14 ЛОТА №1 |
| --- |
| Название | Система обогрева новорожденных педиатрическая |
| Модель | ОР-200-011 KanMedBaby Warmer |
| Фирма- производитель |  |
| Технические характеристики | Предлагаемые значения (указать диапазон), наличие (да/нет) |
| Блок Управления: | Напряжение 110-230 V ± 10%, 50/60Hz |  |
|  | Температурный интервал: 34-38єС |  |
| Тревогa: | Высокой и Низкой температуры |  |
|  | сбоя Нагревательной подстилки |  |
|  | Технического сбоя |  |
|  | сбоя Питания |  |
| KanMed Детское Гнёздышко: |  |
| Размер: | Длина 65 см |  |
|  | Ширина 45 см |  |
|  | Высота 5-12 см |  |
| Нагревательная подстилка: |  |
| Размер: | Длина 58 см |  |
|  | Ширина 25 см |  |
|  | Высота 0,2 см |  |
| Напряжение подстилки: | 24 V DC, 50W |  |
| Водонепроницаемая | ДА |  |
| Водный матрас: |  |
| Размер: | Длина - 60 см |  |
|  | Ширина - 27 см |  |
|  | Высота - 3 см |  |
| Объём воды: | 4.5 литра |  |
| Соответствует IEC-601-1, IEC601-1-2, IEC601-2-35. | ДА |  |

ЛОТ 3

| № п/п | Наименование | Модель | Кол-во | Цена за ед., рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-дуговый мобильный рентгеновский диагностический аппарат* | SIREMOBIL Compact L | 1 |  |  |
| 2 | Передвижной рентгеновский съемочный аппарат* | POLYMOBIL Plus | 4 |  |  |
| 3 | Мультисрезовый рентгеновский компьютерный томограф* | SOMATOM Emotion | 1 |  |  |
| 4 | Рентгеновский диагностический аппарат* | AXIOM Iconos R200, 17° | 1 |  |  |
| 5 | Рентгеновская диагностическая система* | AXIOM Iconos R100 | 1 |  |  |
| 6 | Съемочный кассетный рентгенодиагностический аппарат* | MULTIX PRO | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |

Техническое задание к пункту 1 лота 3

С-дуговый мобильный рентгеновский диагностический аппарат

| Модель |  |
| --- | --- |
| Производитель |  |

Общие положения

- Обязательное заполнение всех пунктов данных технических требований.

Поставщики, представившие заявки, заполненные не в полном объеме, отстраняются от дальнейшего участия в конкурсе.

2. К данной таблице Поставщик должен приложить:

А) Техническую спецификацию с указанием каталожных номеров заказа изделий и комплектующих, их наименования и количества

Б)  Техническое описание оборудования (в том числе оригинал на английском языке)

Назначение

Рентгеновский аппарат должен быть мобильным и универсальным, С-дуга должна быть сбалансированной. Аппарат предназначен для проведения диагностических исследований в палатах и операционных с использованием флюорографии, рентгеноскопии с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков для широкого спектра исследований.

| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  | Копия |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | наличие |  |  | Копия |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  | Копия |
|  | Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2000 и Директиве 93/42/ЕЭС | наличие |  |  | Копия |
|  | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 Гц |  |  |  |
| Технические характеристики |
| Базовый блок |
|  | С-дуга | Наличие |  |  |  |
|  | Орбитальное движение, в градусах, не менее | 130° (-40°/+90°) |  |  |  |
|  | Наклон дуги | ± 190° |  |  |  |
|  | Горизонтальное перемещение, не менее | 20 см |  |  |  |
|  | Расстояние от изоцентра до С-дуги, не менее | 73 см |  |  |  |
|  | Поворот дуги относительно вертикальной оси | ± 12,5° |  |  |  |
|  | Вертикальное перемещение, не менее | 45 см |  |  |  |
|  | Расстояние трубка - УРИ | 100 см |  |  |  |
| Рентгеновский генератор |
|  | Тип генератора | Высокочастотный, моноблочный |  |  |  |
|  | Частота генератора | 15 – 30 кГц |  |  |  |
|  | Напряжение генератора | 40 – 110 кВ |  |  |  |
|  | Ток генератора, мА, примерный диапазон: |  |  |  |  |
|  | при флюороскопии | 0.2 – 8.5 |  |  |  |
|  | при цифровой радиографии | 0.2 - 12 |  |  |  |
|  | при снимке на кассету | до 20 |  |  |  |
| Рентгеновская трубка |
|  | Стационарный анод |  |  |  |  |
|  | Встроенный фильтр | эквивалент не менее 3 мм Al |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 110 кВ |  |  |  |
| Усилитель рентгеновского изображения |
|  | Номинальный диаметр | 23 см |  |  |  |
|  | Отсеивающая решетка | Pb, 8/40, F0 90 |  |  |  |
|  | Формат | 23/15 см |  |  |  |
| Система телевизионного изображения |
|  | Чувствительный элемент | ПЗС – матрица с высоким разрешением |  |  |  |
|  | Плоский черно-белый ЖК монитор, шт. | 2 |  |  |  |
|  | Размер монитора по диагонали, не менее | 43 см |  |  |  |
|  | Разрешение экрана, не хуже | 1280х 1024 |  |  |  |
|  | Яркость монитора, кд/м2, не менее | 250 |  |  |  |
|  | Матрица изображения, не хуже | 1024 Х 920 |  |  |  |
|  | Память, количество изображений | 200 |  |  |  |
| Режимы работы |
|  | Флюороскопия с фиксацией последнего изображения | наличие |  |  |  |
|  | Импульсная флюороскопия, с фиксацией последнего изображения | наличие |  |  |  |
|  | Цифровая радиография | наличие |  |  |  |
| Программная обработка изображения |
|  | Рекурсивная фильтрация, суммирование, или определение движения | наличие |  |  |  |
|  | Улучшение контраста, подчеркивание переходов | наличие |  |  |  |
|  | Позитивное/негативное изображение | наличие |  |  |  |
|  | Поворот изображения по горизонтальной/вертикальной оси | наличие |  |  |  |
|  | Разделение экрана, несколько изображений на экране, увеличение | наличие |  |  |  |
|  | Количество степеней подчеркивания кромок изображения, не менее | 3 |  |  |  |
|  | Количество просмотровых таблиц (lookup tables) улучшения контрастности, не менее | 6 |  |  |  |
| Прочие технические характеристики |
|  | Вес, не более: |  |  |  |  |
|  | С-дуга | 260 кг |  |  |  |
|  | Тележка с двумя плоскими ЖК мониторами | 140 кг |  |  |  |
| Дополнительно поставляемые функции |
|  | Термопринтер | наличие |  |  |  |
|  | Клавиатура для ввода данных пациента | наличие |  |  |  |
|  | Встроенный измеритель дозы | наличие |  |  |  |
|  | Устройство записи изображений на компакт-диски | наличие |  |  |  |

Техническое задание к пункту 2 лота 3

Передвижной рентгеновский съемочный аппарат

| Модель |  |
| --- | --- |
| Производитель |  |

Общие положения

- Обязательное заполнение всех пунктов данных технических требований.

Поставщики, представившие заявки, заполненные не в полном объеме, отстраняются от дальнейшего участия в конкурсе.

2. К данной таблице Поставщик должен приложить:

А) Техническую спецификацию с указанием каталожных номеров заказа изделий и комплектующих, их наименования и количества

Б)  Подробное техническое описание оборудования (в том числе оригинал на англ. языке)

Назначение

Аппарат должен быть предназначен для выполнения рентгенографии, а именно снимков грудной клетки, брюшной полости, таза, черепа, костей позвоночника и скелета пациентов, в палатах, операционных, гипсовой, отделениях спортивной травмы и пр.  Вместе с мобильной тележкой установка должна быть пригодна для выполнения снимков пациентов с травмами или в критическом состоянии.

| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  | Копия |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | наличие |  |  | Копия |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  | Копия |
|  | Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2000 и Директиве 93/42/ЕЭС | наличие |  |  | Копия |
|  | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 Гц |  |  |  |
| 2. Технические характеристики |
|  | Мобильный рентгеновский аппарат на колесах, сбалансированный выносной штатив для рентгеновской трубки | Наличие |  |  |  |
|  | Генератор | Наличие |  |  |  |
|  | Мощность генератора, не менее | 15 кВт |  |  |  |
|  | Максимальный ток трубки, не менее | 250 мА |  |  |  |
|  | Максимальное количество электричества, мАс , не менее | 200 |  |  |  |
|  | Максимальное напряжение, не менее | 125 кВ |  |  |  |
|  | Диапазон изменения напряжения, не хуже | 40 - 125 кВ |  |  |  |
|  | Количество степеней напряжения, не менее | 20 |  |  |  |
|  | Диапазон изменения мАс, не хуже | 0,4 - 200 |  |  |  |
|  | Минимальное время экспозиции, не более | 5 мс |  |  |  |
|  | Максимальное время экспозиции, не менее | 5 с |  |  |  |
|  | Рентгеновский излучатель | Наличие |  |  |  |
|  | Диаметр фокусного пятна, не хуже | 0.8/1.3 мм |  |  |  |
|  | Ручная мультилепестковая диафрагма | Наличие |  |  |  |
|  | Угол поворота диафрагмы, не хуже | ( 45° |  |  |  |
|  | Световой визир поля снимка | Наличие |  |  |  |
|  | Линейка на излучателе | Наличие |  |  |  |
|  | Питание через обычную розетку с заземлением | Да |  |  |  |
|  | Длина шнура, не менее | 5 м |  |  |  |
|  | Фокусное расстояние, от пола, не хуже | от 50 до 180 см |  |  |  |
|  | Горизонтальный вынос трубки, не менее | 80 см |  |  |  |
|  | Дисплей параметров экспозиции на панели генератора | Наличие |  |  |  |
|  | Ящик для кассет, непрозрачный для рентгеновского излучения | Наличие |  |  |  |
|  | Тормоза на колесах | Наличие |  |  |  |
|  | Вес устройства не более | 160 кг |  |  |  |
|  | Размеры устройства, не более | 130 x 80 x 135 cм |  |  |  |
| 3. Прочие условия |
|  | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми материалами для подключения аппарата | Наличие |  |  |  |
|  | Проведение монтажных работ | Наличие |  |  |  |
|  | Инструкция пользователя русском языке | Наличие |  |  |  |

Техническое задание к пункту 3 лота 3

Мультисрезовый рентгеновский компьютерный томограф

| Модель |  |
| --- | --- |
| Производитель |  |

Требуется:

Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований должен иметь мультисрезовую спиральную технологию сканирования с непрерывным сбором шестнадцати (16) срезов при наименьшей 600 мсек длительности полного (360() скана или двадцати шести (26) срезах в сек, 100 сек длину спирали, при обеспечении диагностического качества медицинских изображений, технологию управления лучевой нагрузкой на пациента, эффективную технологию управления рабочим потоком, технологию с общей базой данных для консоли управления и рабочей станции,  мультимодальную платформу программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений, непрерывное обновление программных и компьютерных модулей.

| Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Соответствие (наличие функции или предлагаемая величина параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. Гентри |  |  |
| Наклон гентри |  |  |
| - угол наклона гентри, не менее | +/-30° |  |
| - дистанционное управление с консоли оператора | Наличие |  |
| Апертура гентри, мм, не менее | 700 |  |
| Толщина гентри, не более | 680 мм |  |
| Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри, не более | 250 мм |  |
| Размер поля сканирования, не менее | 500 мм |  |
| Встроенный в гентри индикатор контроля за задержкой дыхания | Наличие |  |
| Система лазерных маркеров для точного позиционирования пациента на столе | Наличие |  |
| Вес гентри, не более | 1200 кг |  |
| 2. Детекторная система |  |  |
| Детекторная система с использованием керамических композитных детекторных материалов | Наличие |  |
| Количество срезов за одно вращение, не менее | 16 |  |
| Количество активных детекторных каналов, не менее | 17600 |  |
| Количество проекций за 360-градусное вращение, не менее | 20000 |  |
| Расстояние между фокусом и изоцентром, мм, не более | 550 |  |
| Динамическое отклонение фокального пятна для снижения артефактов от неоднородности элементов объема | Наличие |  |
| Длительность затухания послесвечения, не более | 0,003 мсек |  |
| 3. Генератор |  |  |
| Минимальное значения напряжения, кВ | Указать |  |
| Максимальное значение напряжения, кВ | Указать |  |
| Минимальное значение тока на трубке, мА | Указать |  |
| Максимальное значение тока на трубке, мА | Указать |  |
| Номинальная выходная мощность генератора, кВ | Указать |  |
| 4. Рентгеновская трубка |  |  |
| Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Соответствие (наличие функции или предлагаемая величина параметра) |
| Теплоемкость анода, млн тепловых единиц | Указать |  |
| Минимальный размер фокального пятна (IEC 336/93), не более | 0.8 х 0.5 мм |  |
| Максимальный размер фокального пятна (IEC 336/93), не более | 0.8 х 0.8 мм |  |
| Максимальная скорость охлаждения анода, кило тепловых единиц в мин | Указать |  |
| 5. Стол пациента |  |  |
| Максимальный вес пациента при спиральном сканировании, кг, не менее | 200 |  |
| Диапазон скорости продольного перемещения стола, мм/сек, не хуже | 1 – 100 |  |
| Сканируемый диапазон стола (без металлических включений), см, не менее | 157 |  |
| Минимальная высота положения деки стола от пола, см, не более | 45 |  |
| 6. Компьютерная система сканера |  |  |
| Консоль управления и дополнительная сателлитная консоль | Наличие, указать название сателлитной консоли |  |
| - общее поле базы данных изображений и наборов проекционных данных | Наличие |  |
| - возможность работы на рабочей станции без необходимости пересылки изображений с основной консоли | Наличие |  |
| Мультимодальный интерфейс управления КТ исследованиями |  |  |
| - универсальный (единый) для всех систем медицинской визуализации (МРТ, рентген, гамма-камеры, рабочие станции и др.) | Наличие |  |
| Цветные плоскоэкранные безбликовые мониторы для основной консоли и рабочей станции с диагональю 19'', шт, не менее | 2 |  |
| - матрица отображения мониторов, не менее | 1280 х 1024 |  |
| Общая оперативная память основной консоли и рабочей станции компьютерной системы, ГБ, не менее | 6 |  |
| Временная память хранения изображений, ГБ / несжатых изображений, не менее | 140 / 240 000 |  |
| Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Соответствие (наличие функции или предлагаемая величина параметра) |
| Временная память для хранения наборов проекционных данных, ГБ, не менее | 350 |  |
| Архивирование: |  |  |
| Дисковод для записи на компакт-диски | Наличие |  |
| - количество носителей, не менее | 200 |  |
| - Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / или МБ, не менее | 1100 / 650 |  |
| 7. DICOM сопряжение |  |  |
| - DICOM Send/Receive | Наличие |  |
| - DICOM Query/Retrive | Наличие |  |
| - DICOM Storage | Наличие |  |
| - DICOM Basic Print | Наличие |  |
| 8. Спиральное сканирование |  |  |
| Минимальная длительность полного 360°-го скана, сек, не более | 0.6 |  |
| Максимальная длительность полного 360°-го скана, не более | 1.5 |  |
| Максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана, сек, менее | 100 |  |
| Минимальная коллимированная толщина среза, мм, не более | 0.6 |  |
| Диапазон толщин срезов при спиральном сканировании, мм, не хуже | 0.6 – 8 |  |
| Минимальное значение объемного винтового шага, не менее | 6 |  |
| Максимальное значение объемного винтового шага, не менее | 32 |  |
| - минимальное расстояние между изображениями, не более | 1/10 выбранной толщины среза |  |
| возможность максимального наклона гентри +/-30° в режиме Спирального сканирования | Наличие |  |
| - дистанционное управление гентри с консоли оператора | Наличие |  |
| Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования, изображений в секунду, не менее | 8 |  |
| Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Соответствие (наличие функции или предлагаемая величина параметра) |
| 9. Качество изображения |  |  |
| 9.1 Низкоконтрастное разрешение на фантоме Catphan, диаметром 16 см |  |  |
| Разрешение, мм, не более | 3 |  |
| Контраст, ед. Хаунсфилда, не более | 3 |  |
| Размер поля сканирования, см, не менее | 50 |  |
| Напряжение на трубке, кВ, не менее | 130 |  |
| Толщина среза, мм, не менее | 10 |  |
| 9.2 Высококонтрастное разрешение при 0% передаточной функции |  |  |
| Разрешение пар лини на см/мм, не менее | 17 / 0.29 |  |
| Ток на трубке, мА, не более | 60 |  |
| Минимальная длительность полного скана, сек, не более | 0.6 |  |
| Напряжение на трубке, кВ, не более | 130 |  |
| Размер поля сканирования, см, не менее | 50 |  |
| Толщина среза, мм, не более | 1.5 |  |
| 10. Верифицированные протоколы сканирования анатомических областей, гарантирующие диагностическое качество изображений | Указать официальный источник (документ поставляетмый совместно со сканером) |  |
| Специальные педиатрические протоколы низкодозного сканирования | Указать название группы протоколов |  |
| - количество протоколов, не менее | 20 |  |
| - напряжение для сканирования воздушных путей, ангиографии или при обследовании новорожденных, кВ, не более | 80 |  |
| Специальная группа ангиографических протоколов сканирования с напряжением 100 кВ | Наличие |  |
| 11. Программные пакеты и клинические приложения |  |  |
| Технология автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения без необходимости проведения предварительных топограмм | Наличие |  |
|  | Указать название |  |
| Вторичная реконструкция срезов (MPR) | Наличие |  |
| Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Соответствие (наличие функции или предлагаемая величина параметра) |
| Программа для трехмерного представления васкулярных структур и бронхиального дерева | Наличие |  |
| Программа для трехмерного отображения поверхности объекта | Наличие |  |
| Фильтрация изображений для снижения артефактов ужесточения пучка рентгеновского излучения (оптимизации визуализации в области заднечерепной ямки) | Наличие |  |
| Оценка динамических исследований, анализ циркуляции контрастного болюса в заданной области интереса | Наличие |  |
| Объемные измерения | Наличие |  |
| Программа трехмерного представления объемов по методу VRT (Volume Rendering Technique) | Наличие |  |
| Автоматический запуск спирального сканирования, синхронизируемый с прибытием контрастного вещества | Наличие |  |
| Программа для проведения виртуального исследования полых органов и структур, в т.ч. виртуальной бронхоскопии | Наличие |  |
| Программа для проведения виртуальной колонографии в автоматическом режиме | Наличие |  |
| Программа для поиска и количественной оценки узелковых образований в легких в автоматическом режиме | Наличие |  |
| Программа для количественной оценки степени остеопороза/остеопении | Наличие |  |
| 12. Инжектор для автоматического введения контрастного вещества при исследованиях с контрастным усилением |  |  |
| Модель инжектора | Указать |  |
| - количество сменных шприцов (колб), не менее | 100 |  |
| 13. DICOM сетевая мультиформатная камера для документирования изображений |  |  |
| модель камеры/принтера для документирования медицинских изображений в формате 14“x17“ | Наличие, указать название |  |
| Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Соответствие (наличие функции или предлагаемая величина параметра) |
| - дополнительный запас пленок (листов) формата 14“x17“ для полутонового документирования, не менее | 500 |  |
| 14. Прочие условия |  |  |
| Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильники аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой кабель внутренней кабинетной разводки и пр. | Наличие |  |
| Система бесперебойного электроснабжения для основной компьютерной консоли | Наличие |  |
| Система бесперебойного электроснабжения для сателлитной консоли | Наличие |  |
| Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента | Наличие |  |
| Подголовник для обеспечения коронарных срезов черепа в положении пациента на животе. | Наличие |  |
| Подключаемая мощность для электроснабжения сканера, кВА, не более | 70 |  |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| Обучение персонала работе на КТ-сканере на рабочем месте | Наличие |  |
| Гарантийное обслуживание компонентов системы, не менее 3 (трех) лет | Наличие |  |
| Периодическое (каждые три года) обновление компьютерных модулей для поддержания соответствия передовому уровню развития компьютерных и медицинских технологий | Наличие |  |
| Периодическое (по мере появления) обновление программных модулей для поддержания соответствия передовому уровню развития компьютерных и медицинских технологий | Наличие |  |
| Системное средство для удаленной диагностики сканера по каналам связи | Наличие |  |

Техническое задание к пункту 4 лота 3

Рентгеновский диагностический аппарат

| Модель |  |
| --- | --- |
| Производитель |  |

Общие положения

- Обязательное заполнение всех пунктов данных технических требований.

Поставщики, представившие заявки, заполненные не в полном объеме, отстраняются от дальнейшего участия в конкурсе.

2. К данной таблице Поставщик должен приложить:

А) Техническую спецификацию с указанием каталожных номеров заказа изделий и комплектующих, их наименования и количества

Б)  Подробное техническое описание оборудования (в том числе оригинал на англ. языке)

Назначение

Рентгеновский аппарат должен быть универсальным и предназначен для проведения  всех видов диагностических исследований на одном рабочем месте:

- Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков в

экрано-снимочном устройстве поворотного стола-штатива

- Рентгенография на кассету, в том числе обзорный снимок легких

- Рентгеновская планиграфия (томография).

Конструкция рентгеновского аппарата должна обеспечивать возможность дистанционного управления всеми функциями аппарата из пультовой без облучения медицинского персонала.

| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  | Копия |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | наличие |  |  | Копия |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  | Копия |
|  | Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2000 и Директиве 93/42/ЕЭС | наличие |  |  | Копия |
|  | Напряжение и частота питающей сети | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |  |  |  |
| Технические характеристики |
| 2.1. Базовый блок |
|  | Дистанционное управление всем аппаратом из пультовой | Наличие |  |  |  |
|  | Управление столом, штативом и диафрагмой у аппарата | Наличие |  |  |  |
|  | Наклоняемый рентгеновский стол с электрическим моторным приводом | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон наклона в градусах, не менее | +90°/-17° |  |  |  |
|  | Остановка стола в горизонтальной позиции | Наличие |  |  |  |
|  | Скорость изменения угла наклона, не менее | 3 град/с |  |  |  |
| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
|  | Дистанционное управление системой | Наличие |  |  |  |
|  | Доступ к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.) | Наличие |  |  |  |
|  | Перемещение деки стола в поперечном направлении, не менее | суммарно 35 см или ( 17,5 см |  |  |  |
|  | Перемещение деки стола в продольном направлении, не менее | суммарно 160 см или ( 80 см |  |  |  |
|  | Размеры деки стола, не менее | 200 х 80 см |  |  |  |
|  | Высота стола над полом, не более | 90 см |  |  |  |
|  | Возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее | 130 кг |  |  |  |
|  | Съемная подставка для ног | Наличие |  |  |  |
|  | Коэффициент поглощения столом рентгеновского излучения, не более | 0.6 мм Al эквивалента |  |  |  |
|  | Экрано-сьемочное устройство (ЭСУ), интегрированное с штативом р.трубки | Наличие |  |  |  |
|  | Моторный привод для перемещения экрано-снимочного устройства | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность съемки всех участков тела без передвижения пациента | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон перемещения ЭСУ в продольном направлении, не менее | 100 см |  |  |  |
|  | Скорость перемещения ЭСУ, не менее | 5 см/с |  |  |  |
|  | Возможные форматы используемых рентгеновских кассет, не хуже | Все от 18 х 24 см до 35 х 43 см |  |  |  |
|  | Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты | Наличие |  |  |  |
|  | Формат-автоматика | Наличие |  |  |  |
|  | Серийная съемка на одну кассету с делением пленки | Наличие |  |  |  |
|  | Время выполнения 4 снимков на одну кассету с делением пленки, не более | 2 с |  |  |  |
|  | Деление пленки вертикально | 1-х, 2-х, 3-х, 4-х кратное |  |  |  |
|  | Деление пленки горизонтально | 1-х, 2-х, 3-х, 4-х кратное |  |  |  |
|  | Время перехода кассеты из парковой позиции в снимочную, не более | 1 с |  |  |  |
|  | Отсеивающий растр с разрешением, не менее | 70 л/см |  |  |  |
|  | Съемный рентгенопроницаемый тубус для локальной компрессии | Наличие |  |  |  |
|  | Дистанционное управление компрессионным тубусом с цифровым дисплеем силы компрессии | Наличие |  |  |  |
|  | Время переключения с режима просвечивания на режим рентгенографии, не более | 1 с |  |  |  |
|  | Глубинная прямоугольная диафрагма | Наличие |  |  |  |
|  | Угол поворота диафрагмы, не хуже | ( 45° |  |  |  |
|  | Изменяемый диапазон фокусного расстояния (фокус-пленка), не хуже | 115 - 150 см |  |  |  |
|  | Расстояние УРИ - поверхность стола, не более | 13 см |  |  |  |
|  | Расстояние поверхность стола - пленка, не более | 8 см |  |  |  |
|  | Высота центрального луча при наклоне штатива на +90°, не более | 80 см над полом |  |  |  |
| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
|  | Высота центрального луча при наклоне штатива на +90°, не менее | 180 см над полом |  |  |  |
|  | Угол наклона штатива рентгеновской трубки при съемке в косых проекциях, не менее | ( 40° |  |  |  |
|  | Поворот рентгеновской трубки вокруг собственной оси, не хуже | - 90°, - 180°, +15° |  |  |  |
|  | Рентгеновская планиграфия | Наличие |  |  |  |
|  | Фокусное расстояние при проведении томографии, не менее | 110 см |  |  |  |
|  | Количество программ для томографии, не менее | 3 |  |  |  |
|  | Углы наклона для томографии, не хуже | 8°, 20°, 40° |  |  |  |
|  | Время съемки для томографии, не хуже | 0.8, 1.2, 2 с |  |  |  |
|  | Диапазон высоты томографического среза над поверхностью стола, не хуже | 10 - 250 мм |  |  |  |
|  | Количество анатомических программ для томографии, не менее | 20 |  |  |  |
|  | Цифровой дисплей толщины и высоты среза на пульте управления | Наличие |  |  |  |
|  | Высококонтрастный усилитель рентгеновского изображения (УРИ) | Наличие |  |  |  |
|  | Номинальный диаметр УРИ, не менее | 33 см |  |  |  |
|  | Количество полей обзора, не менее | 4 |  |  |  |
|  | Размеры используемых полей, не хуже | 13, 17, 22, 30 см |  |  |  |
|  | Среднее разрешение УРИ, не менее | 5.5 пл/мм. |  |  |  |
|  | Система телевидения на ПЗС-матрице для цифрового просвечивания | Наличие |  |  |  |
|  | Разрешение ПЗС-матрицы, не менее | 625 строк |  |  |  |
|  | Система подавления шумов и коррекции геометрического искажения | Наличие |  |  |  |
|  | система автоматического контроля дозы и яркости изображения | Наличие |  |  |  |
|  | Режим сохранения на экране монитора последнего кадра просвечивания | Наличие |  |  |  |
|  | Высококонтрастный черно-белый плоский, безбликовый ЖК монитор высокого разрешения в пультовой | Наличие |  |  |  |
|  | Диагональ монитора, не менее | 46 см |  |  |  |
|  | Яркость монитора, кд/м2, не менее | 600 |  |  |  |
|  | Средства снижения дозы | Наличие |  |  |  |
|  | Встроенные фильтры излучения, с эквивалентной толщиной: 0.1, 0.2, 0.3 мм Cu | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность съемки без растра (для уменьшения дозы) | Наличие |  |  |  |
| 2.2. Рентгеновские излучатели |
|  | Количество рентгеновских трубок в аппарате | 1 |  |  |  |
|  | Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке, не менее | 2 |  |  |  |
|  | Диаметры фокусных пятен, не более | 0.6 и 1.0 мм |  |  |  |
|  | Напряжение на трубке, не менее | 150 кВ |  |  |  |
|  | Мощность трубки, не менее | 35/50 кВт |  |  |  |
|  | Высокоскоростной анод | Наличие |  |  |  |
|  | Теплоемкость анода, не менее (резерв прочности) | 600 000 HU или (450 000 J) |  |  |  |
| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
|  | Теплоемкость рентгеновской трубки, не менее | 2 400 000 HU или (1 800 000 J) |  |  |  |
|  | Скорость вращения анода, об/мин, не менее | 9 000 |  |  |  |
|  | Тип охлаждения анода | Воздушный |  |  |  |
| 2.3. Питающее устройство |
|  | Высокочастотный мультиимпульсный генератор | Наличие |  |  |  |
|  | Мощность генератора, не менее | 50 кВт |  |  |  |
|  | Диапазон изменения анодного напряжения, не хуже | 40 – 150 кВ |  |  |  |
|  | Программы обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно) | Наличие |  |  |  |
|  | Количество программ, не менее | 100 |  |  |  |
|  | Микропроцессорное устройство автоматического управления экспозицией | Наличие |  |  |  |
|  | Количество измерительных камер, не менее | 3 |  |  |  |
|  | Техника автоматической сьемки по 1-3 параметрам | Наличие |  |  |  |
|  | Минимальное время экспозиции, не более | 1 мс |  |  |  |
|  | Пульт управления генератором с контактным экраном, интегрированный с пультом управления аппаратом | Наличие |  |  |  |
|  | Подключение рентгеновских излучателей, не менее | 2 штук |  |  |  |
|  | Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров для режима графии | Наличие |  |  |  |
|  | Устройство для измерения поверхностной дозы облучения | Наличие |  |  |  |
|  | Напряжение в режиме скопии, не хуже | 40 – 110 кВ |  |  |  |
|  | Ток в режиме скопии, не хуже | 0.2 – 18 мА |  |  |  |
|  | Напряжение в режиме рентгенографии, не хуже | 40 – 150 кВ |  |  |  |
|  | Максимальный ток генератора, мА (при напряжении 80 кВ ±5%), не менее | 800 мА |  |  |  |
|  | Техника съемки по 1-точке с падающей нагрузкой | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 2-точкам с постоянной нагрузкой | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 3-точкам с постоянной нагрузкой | Наличие |  |  |  |
|  | Устройство печати данных обследования на самоклеющиеся ярлыки | Наличие |  |  |  |
| 2.4 Вертикальный штатив (2 рабочее место) |
|  | Вертикальный настенный штатив с кассетозагрузочным устройством | Наличие |  |  |  |
|  | Высота центрального луча над полом, не менее | 40 – 190 см |  |  |  |
|  | Перемещение штатива по вертикали, не менее | 150 см |  |  |  |
|  | Отсеивающий растр с разрешением, не менее | 70 линий/см |  |  |  |
| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
|  | Ионизационная камера | Наличие |  |  |  |
|  | Интерфейс ионизационной камеры для оптимизации параметров снимка | Наличие |  |  |  |
|  | Возможные форматы используемых рентгеновских кассет, не хуже | Все от 13 x 18 см до 35 х 43 см |  |  |  |
| Прочие условия |
|  | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев |  |  |  |
|  | Рентгенозащитный фартук со специальной вешалкой-держателем | 4 шт |  |  |  |
|  | Защита щитовидной железы от облучения | 4 шт |  |  |  |
|  | Рентгензащитные перчатки | 2 пары |  |  |  |
|  | Рентгензащитное покрывало пациента | Наличие |  |  |  |
|  | Комплект средств для укладки детей, не менее 3-х типоразмеров | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическая проявочная машина | Наличие |  |  |  |
|  | Химические реактивы приблизительно на 1 год работы для проявочной машины | Наличие |  |  |  |
|  | Комплект рентгеновских кассет, не менее 18 х 24 см 24 х 30 см 30 х 40 см 35 х 43 см | 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. |  |  |  |
|  | Пленка к кассетам, листов, не менее 18 х 24 см 24 х 30 см 30 х 40 см 35 х 43 см | 100 100 100 100 |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте со необходимыми принадлежностями для исследований | Наличие |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте с просмотровым окном, не хуже 100 х 80 см | Наличие |  |  |  |
|  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |  |  |
|  | Обучение специалистов Заказчика работе на аппарате | Наличие |  |  |  |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |  |  |

Техническое задание к пункту 5 лота 3

Рентгеновская диагностическая система

| Модель |  |
| --- | --- |
| Производитель |  |

Общие положения

- Обязательное заполнение всех пунктов данных технических требований.

Поставщики, представившие заявки, заполненные не в полном объеме, отстраняются от дальнейшего участия в конкурсе.

2. К данной таблице Поставщик должен приложить:

А) Техническую спецификацию с указанием каталожных номеров заказа изделий и комплектующих, их наименования и количества

Б)  Подробное техническое описание оборудования (в том числе оригинал на англ. языке)

Назначение

Рентгеновский аппарат должен быть универсальным и предназначен для проведения  следующих видов диагностических исследований: рентгенографии и томографии на столе снимков, и рентгенографии на вертикальном снимочном штативе.

| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  | Копия |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | наличие |  |  | Копия |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  | Копия |
|  | Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2000 и Директиве 93/42/ЕЭС | наличие |  |  | Копия |
|  | Напряжение и частота питающей сети | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |  |  |  |
| Технические характеристики |
| 2.1. Стол для снимков (1 рабочее место) |
|  | Рентгеновский стол для рентгенографии и томографии | Наличие |  |  |  |
|  | Максимальный вес пациента, не менее | 220 кг |  |  |  |
|  | Размеры деки стола, не менее | 240 х 80 см |  |  |  |
|  | Регулировка стола по высоте | Наличие |  |  |  |
|  | Высота стола в нижнем положении, см, не более | 60 |  |  |  |
|  | Высота стола в верхнем положении, см, не менее | 88 |  |  |  |
|  | Перемещение деки стола в поперечном направлении, не менее | ( 14 см |  |  |  |
|  | Перемещение деки стола в продольном направлении, не менее | ( 48 см |  |  |  |
|  | Кассетозагрузочное устройство | Наличие |  |  |  |
|  | Рост пациента, позволяющий проводить обследования без его переукладывания, см, не менее | 190 |  |  |  |
|  | Перемещение кассетозагрузочного устройства в продольном направлении, не менее | 60 см |  |  |  |
|  | Возможные форматы используемых рентгеновских кассет, не хуже | Все от 18 х 24 см до 35 х 43 см |  |  |  |
|  | Расстояние поверхность стола – пленка, не более | 60 мм |  |  |  |
|  | Коэффициент поглощения столом рентгеновского излучения, не более | 0.6 мм Al эквивалента |  |  |  |
|  | Отсеивающий растр с разрешением, не менее | 40 л/см |  |  |  |
|  | Тип крепления штатива рентген.трубки | Напольный |  |  |  |
|  | Продольное перемещение штатива рентгеновской трубки, не менее | 150 см |  |  |  |
|  | Вертикальное перемещение рентгеновской трубки, (диапазон расстояний источник – пол) не менее | 45-190 см |  |  |  |
|  | Поворот штатива рентгеновской трубки вокруг собственной оси, не хуже | 180° |  |  |  |
|  | Фиксация штатива рентгеновской трубки в позиции | 0, ( 90° |  |  |  |
|  | Поворот рентгеновской трубки вокруг собственной оси, не хуже | ( 120° |  |  |  |
|  | Рентгеновская планиграфия | Наличие |  |  |  |
|  | Углы наклона для томографии, не хуже | 8°, 20°, 30°, 40° |  |  |  |
|  | Время томографии, не хуже (для угла | 8° - 1.2 и 2.0 с 20° - 0.8 с 30° - 0.4 с 40° - 0.4 и 0.8 с |  |  |  |
|  | Два расстояния источник пленка, для томографии, см, приблизительно | 115 и 100 |  |  |  |
|  | Диапазон высоты томографического среза над поверхностью стола, не хуже | 5 - 250 мм |  |  |  |
| 2.2. Вертикальный штатив (2 рабочее место) |
|  | Вертикальный настенный штатив с кассетозагрузочным устройством | Наличие |  |  |  |
|  | Установка штатива на полу | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность снимков пациентов в положении сидя | Наличие |  |  |  |
|  | Загрузка кассеты | Справа |  |  |  |
|  | Минимальная высота луча, не более | 40 см |  |  |  |
|  | Максимальная высота луча, не менее | 190 см |  |  |  |
|  | Перемещение штатива по вертикали, не менее | 150 см |  |  |  |
|  | Отсеивающий растр с разрешением, не менее | 70 л/см |  |  |  |
|  | Возможные форматы используемых рентгеновских кассет, не хуже | Все от 13 х 18 см до 35 х 43 см |  |  |  |
| 2.3. Рентгеновские излучатели |
|  | Количество рентгеновских трубок в аппарате | 1 |  |  |  |
|  | Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке, не менее | 2 |  |  |  |
|  | Диаметры фокусных пятен, не более | 0.6 и 1.0 мм |  |  |  |
|  | Напряжение на трубке, не менее | 150 кВ |  |  |  |
|  | Мощность трубки, не менее | 30/50 кВт |  |  |  |
|  | Высокоскоростной анод | Наличие |  |  |  |
|  | Теплоемкость анода, не менее (резерв прочности) | 600 000 Т. Е. (или 450 000 Дж) |  |  |  |
|  | Скорость вращения анода, не менее | 8 500 об/мин |  |  |  |
|  | Тип охлаждения анода | Воздушный |  |  |  |
|  | Диапазон вращения коллиматора, град, не хуже | 45 |  |  |  |
| 2.4. Питающее устройство |
|  | Высокочастотный мультиимпульсный генератор | Наличие |  |  |  |
|  | Мощность генератора, не менее | 50 кВт |  |  |  |
|  | Диапазон изменения анодного напряжения, не хуже | 40 - 150 кВ |  |  |  |
|  | Диапазон изменения мАс, не хуже | 0.5 – 800 мАс |  |  |  |
|  | Программы обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно) | Наличие |  |  |  |
|  | Количество программ, не менее | 100 |  |  |  |
|  | Микропроцессорное устройство автоматического управления экспозицией | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 1-й точке с падающей нагрузкой, наличие | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 2-м точкам с постоянной нагрузкой, наличие | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 3-м точкам с постоянной нагрузкой, наличие | Наличие |  |  |  |
|  | Количество измерительных камер, не менее | 3 |  |  |  |
|  | Техника автоматической сьемки по 1-3 параметрам | Наличие |  |  |  |
|  | Минимальное время экспозиции, не более | 1 мс |  |  |  |
|  | Пульт управления генератором с контактным экраном с возможностью размещения на стене или столе | Наличие |  |  |  |
|  | Устройство для измерения поверхностной дозы облучения | Наличие |  |  |  |
|  | Устройство печати данных обследования на самоклеющиеся ярлыки | Наличие |  |  |  |
| Прочие условия |
|  | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте с необходимыми принадлежностями для исследований | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическая проявочная машина | Наличие |  |  |  |
|  | Химические реактивы приблизительно на 1 год работы для проявочной машины | Наличие |  |  |  |
|  | Комплект рентгеновских кассет, без окна, не менее 18 х 24 см 24 х 30 см 30 х 40 см 35 х 43 см | 4 шт. 6 шт. 6 шт. 4 шт. |  |  |  |
|  | Пленка к кассетам (п. 3.5), листов, не менее 18 х 24 см 24 х 30 см 30 х 40 см 35 х 43 см | 100 100 100 100 |  |  |  |
|  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |  |  |
|  | Обучение специалистов Заказчика работе на аппарате | Наличие |  |  |  |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |  |  |

Техническое задание к пункту 6 лота 3

Съемочный кассетный рентгенодиагностический аппарат

| Модель |  |
| --- | --- |
| Производитель |  |

Общие положения

- Обязательное заполнение всех пунктов данных технических требований.

Поставщики, представившие заявки, заполненные не в полном объеме, отстраняются от дальнейшего участия в конкурсе.

2. К данной таблице Поставщик должен приложить:

А) Техническую спецификацию с указанием каталожных номеров заказа изделий и комплектующих, их наименования и количества

Б)  Подробное техническое описание оборудования (в том числе оригинал на англ. языке)

Назначение

Рентгеновский аппарат должен быть универсальным и предназначен для проведения  следующих видов диагностических исследований:

- Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков в

экрано-снимочном устройстве поворотного стола-штатива

- Рентгенография на кассету, в том числе обзорный снимок легких

- Рентгеновская планиграфия (томография).

- Снимки на вертикальную стойку

Конструкция рентгеновского аппарата должна обеспечивать возможность дистанционного управления всеми функциями аппарата и цифровой системы из пультовой без облучения медицинского персонала.

| № п/п | Требуемые характеристики | Диапазон значений | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  | Копия |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | наличие |  |  | Копия |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  | Копия |
|  | Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2000 и Директиве 93/42/ЕЭС | наличие |  |  | Копия |
|  | Напряжение и частота питающей сети | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |  |  |  |
| Технические характеристики |
| 2.1. Базовый блок |
|  | Поворотный рентгеновский стол-штатив с электрическим моторным приводом | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон наклона в градусах, не менее | +90°/-17° |  |  |  |
|  | Остановка стола в горизонтальной позиции | Наличие |  |  |  |
|  | Доступ к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.) | Наличие |  |  |  |
|  | Рентгенопрозрачная дека стола | Наличие |  |  |  |
|  | Размеры деки стола, не менее | 200 х 80 см |  |  |  |
|  | Перемещение деки стола в поперечном направлении, не менее | суммарно 35 см или ( 17, 5 см |  |  |  |
|  | Перемещение деки стола в продольном направлении, не менее | суммарно 160 см или ( 80 см |  |  |  |
|  | Возможная нагрузка на стол (вес пациента), не менее | 200 кг |  |  |  |
|  | Съемная подставка для ног | Наличие |  |  |  |
|  | Дистанционное управление всеми функциями аппарата из пультовой | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность управления движениями стола, штатива и диафрагмы непосредственно у аппарата | Наличие |  |  |  |
|  | Экрано-сьемочное устройство (ЭСУ), интегрированное с штативом р.трубки и моторным приводом перемещений | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон перемещения ЭСУ в продольном направлении, не менее | 100 см |  |  |  |
|  | Возможные форматы используемых рентгеновских кассет, не хуже | от 18 х 24 см до 35 х 43 см |  |  |  |
|  | Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность серийной съемки на одну кассету с делением пленки | Наличие |  |  |  |
|  | Деление пленки вертикально и горизонтально | 1-х, 2-х, 3-х, 4-х кратное |  |  |  |
|  | Отсеивающий растр с разрешением, не менее | 70 л/см |  |  |  |
|  | Съемный рентгенопрозрачный компрессионный тубус с дистанционным управлением | Наличие |  |  |  |
|  | Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии, не более | 1 с |  |  |  |
|  | Диапазон расстояния фокус-пленка, не хуже | 115 - 150 см |  |  |  |
|  | Расстояние стол - пленка, не более | 8 см |  |  |  |
|  | Расстояние стол - УРИ, не более | 12 см |  |  |  |
|  | Высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не более | 80 см над полом |  |  |  |
|  | Высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не менее | 180 см над полом |  |  |  |
|  | Угол при съемке в косых проекциях, не менее | ( 40° |  |  |  |
|  | Поворот рентгеновской трубки вокруг собственной оси, не хуже | ( 90° 180° |  |  |  |
|  | Рентгеновская планиграфия во всех положениях поворотного стола-штатива | Наличие |  |  |  |
|  | Количество программ для томографии, не менее | 6 |  |  |  |
|  | Углы наклона для томографии, не хуже | 8°, 20°, 40° |  |  |  |
|  | Диапазон высоты томографического среза над поверхностью стола, не хуже | 10 - 300 мм |  |  |  |
|  | Цифровой дисплей толщины и высоты среза на пульте управления аппарата | Наличие |  |  |  |
|  | Высококонтрастный усилитель рентгеновского изображения (УРИ) | Наличие |  |  |  |
|  | Диаметр УРИ, не менее | 33 см |  |  |  |
|  | Количество форматов полей УРИ, не менее | 4 |  |  |  |
|  | Размеры используемых полей, не хуже | 33, 22, 17 и 13 см |  |  |  |
|  | Система телевидения на ПЗС-матрице | Наличие |  |  |  |
|  | Разрешение ПЗС-матрицы, не менее | 1024 х 1024 |  |  |  |
|  | Система подавления шумов и коррекции геометрического искажения | Наличие |  |  |  |
|  | система автоматического контроля дозы и яркости изображения | Наличие |  |  |  |
|  | Режим сохранения на экране монитора последнего кадра просвечивания | Наличие |  |  |  |
|  | Высококонтрастный плоский ЖК монитор высокого разрешения на тележке в комнате для исследований | Специальный черно-белый монитор |  |  |  |
|  | Разрешение монитора, не менее | 1284 х 1024 |  |  |  |
|  | Диагональ монитора, не менее | 46 см |  |  |  |
|  | Яркость монитора, кд/м2, не менее | 600 |  |  |  |
|  | Средства снижения дозы | Наличие |  |  |  |
|  | Встроенные медные фильтры излучения: 0.1, 0.2, 0.3 мм Cu | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность съемки без растра | Наличие |  |  |  |
|  | Импульсная флюроскопия 3, 7,5, 15 и 30 к/сек | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность виртуальной коллимации без облучения | Наличие |  |  |  |
|  | Система записи и последующего воспроизведения флюоросцен | наличие |  |  |  |
|  | Рентгеновская трубка | Наличие |  |  |  |
|  | Диаметры фокусных пятен, не более | 0.6 и 1.0 мм |  |  |  |
|  | Напряжение на трубке, не менее | 150 кВ |  |  |  |
|  | Мощность трубки, не менее | 40/80 кВт |  |  |  |
|  | Теплоемкость анода, не менее | 780 000 ТЕ (580 000 Дж) |  |  |  |
|  | Тип охлаждения анода | Воздушный, внутренний замкнутый контур, теплоноситель - масло |  |  |  |
|  | Глубинная прямоугольная диафрагма | Наличие |  |  |  |
|  | Угол поворота диафрагмы, не хуже | ( 45° |  |  |  |
|  | Высокочастотный генератор | Наличие |  |  |  |
|  | Мощность генератора, не менее | 65 кВт |  |  |  |
|  | Диапазон изменения напряжения, не хуже | 40 - 150 кВ |  |  |  |
|  | Количество программ обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно) , не менее | 100 |  |  |  |
|  | Минимальное время экспозиции, не более | 1 мс |  |  |  |
|  | Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров | Наличие |  |  |  |
|  | Напряжение в режиме скопии, не хуже | 40 – 110 кВ |  |  |  |
|  | Ток в режиме скопии, не хуже | 0.2 – 18 мА |  |  |  |
|  | Напряжение в режиме рентгенографии, не хуже | 40 – 150 кВ |  |  |  |
|  | Максимальный ток генератора, мА (при напряжении 80 кВ ±5%), не менее | 800 мА |  |  |  |
|  | Максимальное количество электричества, мАс, не менее | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 0-точке с падающей нагрузкой | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 1-точке с падающей нагрузкой | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 2-точкам с постоянной нагрузкой | Наличие |  |  |  |
|  | Техника съемки по 3-точкам с постоянной нагрузкой | Наличие |  |  |  |
|  | Устройство печати данных обследования на самоклеющиеся ярлыки | Наличие |  |  |  |
| 2.2. цифровая система для записи, обработки и хранения изображений |
|  | Цифровая система для записи, обработки и хранения изображений на базе Windows-совместимой операционной системы | Наличие |  |  |  |
|  | Русифицированный интерфейс и команды | Наличие |  |  |  |
|  | Разрешение матрицы цифровой системы, не менее | 1024 х 1024 |  |  |  |
|  | Разрядность шкалы серого, не менее | 10 бит |  |  |  |
|  | Режим цифровой рентгеноскопии | Наличие |  |  |  |
|  | Режим цифровой рентгенографии | Наличие |  |  |  |
|  | Режим цифровой томографии | Наличие |  |  |  |
|  | Режим цифровой серийной съемки | Наличие |  |  |  |
|  | Частота кадров при серийной съемке, не менее | 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 к/с |  |  |  |
|  | Память системы на жестком диске, не менее | 10 000 изображений |  |  |  |
|  | Обработка изображения после исследования : усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения Текстовое описание, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. | Наличие |  |  |  |
|  | Цифровая оптимизация плотности изображения | Наличие |  |  |  |
|  | Разделение экрана на фрагменты, не менее | 32 |  |  |  |
|  | Интерфейс для документации на лазерную камеру Dicom Print | Наличие |  |  |  |
|  | Программное обеспечение запроса и получения изображений из архива DICOM | Наличие |  |  |  |
|  | Запись на компакт-диски (CD-R) | Наличие |  |  |  |
|  | Запись изображений на диски в формате DICOM 3.0 | Наличие |  |  |  |
|  | Запись изображений на диски в формате BMP |  |  |  |  |
|  | Переговорное устройство пультовая/аппаратная | Наличие |  |  |  |
|  | Высококонтрастный, безбликовый монитор в пультовой | Специальный черно-белый монитор |  |  |  |
|  | Разрешение монитора | 1280 х 1024 линий |  |  |  |
|  | Яркость монитора, кд/м2, не менее | 600 |  |  |  |
|  | Диагональ монитора, не менее | 46 см |  |  |  |
| Прочие условия |
|  | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями и т.д. | Наличие |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте с необходимыми принадлежностями для исследований | Наличие |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте с просмотровым окном | Наличие |  |  |  |
|  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |  |  |
|  | Обучение Заказчика работе на аппарате | Наличие |  |  |  |
|  | Инструкция пользователя русском языке | Наличие |  |  |  |
| Дополнительно |
|  | Рентгенозащитный фартук со специальной вешалкой-держателем | 4 шт |  |  |  |
|  | Защита щитовидной железы от облучения | 4 шт |  |  |  |
|  | Рентгензащитное покрывало пациента | Наличие |  |  |  |
|  | Устройство для измерения дозы облучения | Наличие |  |  |  |
|  | Устройство «сухой» печати для документации | Лазерная камера или термопринтер высокого разрешения |  |  |  |
|  | Пленка для документирования, листов, не менее | 300 |  |  |  |