СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п/п
	Наименование

продукции и характеристики товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена за единицу

(руб.)
	Сумма поставки

(руб.)

	1
	Комплект №1
	
	
	
	.

	
	Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый "Энцефалан-ЭЭГР-19/26"  исполнение "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Видео  вариант ПМО "Элитный", ПМО «Эгоскоп», ПМО «АСР» входят:
	шт.
	1
	
	

	
	· Блок пациента автономный АБП-26
	шт.
	1
	
	

	
	· Интерфейсный блок ИБ-4 (USB-BlueTooth)
	шт.
	1
	
	

	
	· Двойной комплект аккумуляторов 
	шт.
	1
	
	

	
	· Зарядное устройство 
	шт.
	1
	
	

	
	· Калибратор 
	шт.
	1
	
	

	
	· Сумка-чехол 
	шт.
	1
	
	

	
	· Инсталляционный диск с ПО: в том числе 
· ЭЭГ-исследования "Энцефалан-ЭЭГР": Телеметрические ЭЭГ исследования, вариант «элитный»

· Картотека
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководство по эксплуатации «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководства пользователя ПМО 
	
	
	
	

	
	Комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-10/20-"Энцефалан-КЭ" (Набор «взрослый», размеры 55-66 - ЭС-ЭЭГ-11-3В) 
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB
	шт.
	1
	
	

	
	Источник питания с разъемом USB
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект для ЭЭГ-видеомониторинга МОБИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ (экономичный)
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сигналов по полиграфическим каналам совокупно с ЭЭГ сигналами «Энцефалан-СА»
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сердечного ритма «АСР»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель универсальный электродный с N - ЭПУ-3
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Объективный психологический анализ и тестирование «Эгоскоп», вариант «максимальный»
	шт.
	1
	
	

	
	Укладка для регистрации физиологических сигналов с принадлежностями
	шт.
	1
	
	

	
	Принадлежности (площадка) для теппинг теста
	шт.
	1
	
	

	
	Принадлежности для теста КЧРМ/КЧСМ (тубус зрительно- моторный) 
	шт.
	1
	
	

	
	Кистевой силомер электронный для теста на силовую выносливость с БОС (динамометр электронный ручной) 
	шт.
	1
	
	

	
	Коннектор ПОЛИ-6
	шт.
	1
	
	

	
	Монитор-планшет 13”
	шт.
	1
	
	

	
	Беспроводной датчик двигательной активности
	шт.
	2
	
	

	
	Автономный блок пациента АБП-10 в варианте использования 10 универсальных полиграфических каналов (ПОЛИ-10)
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB для ПОЛИ-10
	шт.
	1
	
	

	
	Источник питания (сетевой, 220В, 50Гц) с разъемом USB
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания по давлению (ДПДд)
	шт.
	1
	
	

	
	Канюля назальная взрослая
	шт.
	5
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный оральный (ДПДт-1)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный ороназальный (ДПДт-2)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (ушной)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (поверхностный)  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик огибающей миограммы ОЭМГ-2
	шт.
	4
	
	

	
	Датчик КГР
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик КПр
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель отведения ЭКГ для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Кабель отведения ЭМГ или КП для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Электрод ЭКГ одноразовый Ф 26 мм (упаковка)
	шт.
	1
	
	

	
	Гель электродный (флакон – 250 мл) для ЭЭГ электродов
	шт.
	1
	
	

	
	Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый "Энцефалан-ЭЭГР-19/26", модификация "Мини"  исполнение "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Мини-Видео  вариант ПМО "Элитный" входят:
	шт.
	1
	
	

	
	· Блок пациента автономный АБП-10 
	шт.
	1
	
	

	
	· Двойной комплект аккумуляторов
	шт.
	1
	
	

	
	· Зарядное устройство
	шт.
	1
	
	

	
	· Калибратор
	шт.
	1
	
	

	
	· Сумка-чехол
	шт.
	1
	
	

	
	· Интерфейсный блок ИБ-4 (USB-BlueTooth)
	шт.
	1
	
	

	
	· Инсталляционный диск с ПО: в том числе 

· ЭЭГ исследования "Энцефалан-ЭЭГР": Автономно-телеметрические ЭЭГ исследования, вариант «элитный» 

· Картотека
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководство по эксплуатации «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководства пользователя ПМО 
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB  
	шт.
	1
	
	

	
	Источник питания (сетевой, 220В, 50Гц) с разъемом USB
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект для ЭЭГ-видеомониторинга МОБИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ (экономичный)
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сигналов по полиграфическим каналам совокупно с ЭЭГ сигналами «Энцефалан-СА»
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сердечного ритма «АСР»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель универсальный электродный с N - ЭПУ-3
	шт.
	1
	
	

	
	Беспроводной датчик двигательной активности
	шт.
	2
	
	

	
	Беспроводной модуль пульсоксиметра
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик пальцевой SpO2 RM-3227 (мягкий средний) 
	шт.
	1
	
	

	
	Коннектор ПГ-ЭКГ
	шт.
	1
	
	

	
	Реоадаптер РТ (тетраполярный) для РЕО-ЦГД
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект электродов и принадлежностей для реоадаптера РТ
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания по давлению (ДПДд)
	шт.
	1
	
	

	
	Канюля назальная взрослая  
	шт.
	10
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный оральный (ДПДт-1)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный ороназальный (ДПДт-2)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (ушной)  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (поверхностный)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик огибающей миограммы ОЭМГ-2
	шт.
	4
	
	

	
	Датчик КГР
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик КПр
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель отведения ЭКГ для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Кабель отведения ЭМГ или КП для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Электрод ЭКГ одноразовый Ф 26 мм (упаковка). 
	шт.
	4
	
	

	
	Гель электродный (флакон – 250 мл) для ЭЭГ электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-"Психофизиолог"    комплект тестов "Максимальный" входят:
	шт.
	1
	
	

	
	1. Автономный пульт УПФТ-1/30 «Психофизиолог», с набором психофизиологических тестов и дополнительными психологическими тестами-опросниками
	шт.
	1
	
	

	
	Модуль психомоторных тестов
	шт.
	1
	
	

	
	Рабочая станция (портативный компьютер) реального времени с предустановленным ПМО: не хуже процессор Intel Core i7; ОЗУ 4 Гб, HDD 320 Гб, монитор 15", привод DVD-RW, дискретный видеоадаптер, ОС Windows 7, MS Office 2013, Антивирусная программа «Kaspersky Internet Security», мышь, сумка для переноски портативного компьютера
	шт.
	2
	
	

	2
	Комплект №2
	
	
	
	

	
	Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый "Энцефалан-ЭЭГР-19/26"  исполнение "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Видео  вариант ПМО "Элитный", ПМО «Эгоскоп», ПМО «АСР» входят:
	шт.
	1
	
	

	
	· Блок пациента автономный АБП-26
	шт.
	1
	
	

	
	· Интерфейсный блок ИБ-4 (USB-BlueTooth)
	шт.
	1
	
	

	
	· Двойной комплект аккумуляторов 
	шт.
	1
	
	

	
	· Зарядное устройство 
	шт.
	1
	
	

	
	· Калибратор 
	шт.
	1
	
	

	
	· Сумка-чехол 
	шт.
	1
	
	

	
	· Инсталляционный диск с ПО: в том числе 
· ЭЭГ-исследования "Энцефалан-ЭЭГР": Телеметрические ЭЭГ исследования, вариант «элитный»

· Картотека
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководство по эксплуатации «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководства пользователя ПМО 
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-10/20-"Энцефалан-КЭ" (Набор «взрослый», размеры 55-66 - ЭС-ЭЭГ-11-3В) 
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB
	шт.
	1
	
	

	
	Источник питания с разъемом USB
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект для ЭЭГ-видеомониторинга МОБИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ (экономичный)
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сигналов по полиграфическим каналам совокупно с ЭЭГ сигналами «Энцефалан-СА»
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сердечного ритма «АСР»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель универсальный электродный с N - ЭПУ-3
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Объективный психологический анализ и тестирование «Эгоскоп», вариант «максимальный»
	шт.
	1
	
	

	
	Укладка для регистрации физиологических сигналов с принадлежностями
	шт.
	1
	
	

	
	Принадлежности (площадка) для теппинг теста
	шт.
	1
	
	

	
	Принадлежности для теста КЧРМ/КЧСМ (тубус зрительно- моторный) 
	шт.
	1
	
	

	
	Кистевой силомер электронный для теста на силовую выносливость с БОС (динамометр электронный ручной) 
	шт.
	1
	
	

	
	Коннектор ПОЛИ-6
	шт.
	1
	
	

	
	Монитор-планшет 13”
	шт.
	1
	
	

	
	Беспроводной датчик двигательной активности
	шт.
	2
	
	

	
	Автономный блок пациента АБП-10 в варианте использования 10 универсальных полиграфических каналов (ПОЛИ-10)
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB для ПОЛИ-10
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания по давлению (ДПДд)
	шт.
	1
	
	

	
	Канюля назальная взрослая
	шт.
	5
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный оральный (ДПДт-1)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный ороназальный (ДПДт-2)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (ушной)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (поверхностный)  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик огибающей миограммы ОЭМГ-2
	шт.
	4
	
	

	
	Датчик КГР
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик КПр
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель отведения ЭКГ для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Кабель отведения ЭМГ или КП для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Электрод ЭКГ одноразовый Ф 26 мм (упаковка)
	шт.
	1
	
	

	
	Гель электродный (флакон – 250 мл) для ЭЭГ электродов
	шт.
	1
	
	

	
	Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый "Энцефалан-ЭЭГР-19/26", модификация "Мини"  исполнение "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Мини-Видео  вариант ПМО "Элитный" входят:
	шт.
	1
	
	

	
	· Блок пациента автономный АБП-10 
	шт.
	1
	
	

	
	· Двойной комплект аккумуляторов
	шт.
	1
	
	

	
	· Зарядное устройство
	шт.
	1
	
	

	
	· Калибратор
	шт.
	1
	
	

	
	· Сумка-чехол
	шт.
	1
	
	

	
	· Интерфейсный блок ИБ-4 (USB-BlueTooth)
	шт.
	1
	
	

	
	· Инсталляционный диск с ПО: в том числе 

· ЭЭГ исследования "Энцефалан-ЭЭГР": Автономно-телеметрические ЭЭГ исследования, вариант «элитный» 

· Картотека
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководство по эксплуатации «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководства пользователя ПМО 
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB  
	шт.
	1
	
	

	
	Источник питания (сетевой, 220В, 50Гц) с разъемом USB
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект для ЭЭГ-видеомониторинга МОБИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ (экономичный)
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сигналов по полиграфическим каналам совокупно с ЭЭГ сигналами «Энцефалан-СА»
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сердечного ритма «АСР»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель универсальный электродный с N - ЭПУ-3
	шт.
	1
	
	

	
	Беспроводной датчик двигательной активности
	шт.
	2
	
	

	
	Беспроводной модуль пульсоксиметра
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик пальцевой SpO2 RM-3227 (мягкий средний) 
	шт.
	1
	
	

	
	Коннектор ПГ-ЭКГ
	шт.
	1
	
	

	
	Реоадаптер РТ (тетраполярный) для РЕО-ЦГД
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект электродов и принадлежностей для реоадаптера РТ
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания по давлению (ДПДд)
	шт.
	1
	
	

	
	Канюля назальная взрослая  
	шт.
	10
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный оральный (ДПДт-1)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный ороназальный (ДПДт-2)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (ушной)  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (поверхностный)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик огибающей миограммы ОЭМГ-2
	шт.
	4
	
	

	
	Датчик КГР
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик КПр
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель отведения ЭКГ для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Кабель отведения ЭМГ или КП для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Электрод ЭКГ одноразовый Ф 26 мм (упаковка). 
	шт.
	4
	
	

	
	Гель электродный (флакон – 250 мл) для ЭЭГ электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-"Психофизиолог"    комплект тестов "Максимальный" входят:
	шт.
	1
	
	

	
	Автономный пульт УПФТ-1/30 «Психофизиолог», с набором психофизиологических тестов и дополнительными психологическими тестами-опросниками
	шт.
	1
	
	

	
	Модуль психомоторных тестов 


	шт.
	1
	
	

	
	Рабочая станция (портативный компьютер) реального времени с предустановленным ПМО: не хуже процессор Intel Core i7; ОЗУ 4 Гб, HDD 320 Гб, монитор 15", привод DVD-RW, дискретный видеоадаптер, ОС Windows 7, MS Office 2013, Антивирусная программа «Kaspersky Internet Security», мышь, сумка для переноски портативного компьютера
	шт.
	2
	
	

	3
	Комплект №3
	
	
	
	

	
	Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый "Энцефалан-ЭЭГР-19/26", модификация "Мини"  исполнение "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Мини-Видео  вариант ПМО "Элитный", в том числе в каждом:
	шт.
	2
	
	

	
	· Блок пациента автономный АБП-10 
	шт.
	1
	
	

	
	· Двойной комплект аккумуляторов
	шт.
	1
	
	

	
	· Зарядное устройство
	шт.
	1
	
	

	
	· Калибратор
	шт.
	1
	
	

	
	· Сумка-чехол
	шт.
	1
	
	

	
	· Интерфейсный блок ИБ-4 (USB-BlueTooth)
	шт.
	1
	
	

	
	· Инсталляционный диск с ПО: в том числе 

· ЭЭГ исследования "Энцефалан-ЭЭГР": Автономно-телеметрические ЭЭГ исследования, вариант «элитный» 

· Картотека
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководство по эксплуатации «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководства пользователя ПМО 
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB  
	шт.
	1
	
	

	
	Источник питания (сетевой, 220В, 50Гц) с разъемом USB
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект для ЭЭГ-видеомониторинга МОБИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ (экономичный)
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сигналов по полиграфическим каналам совокупно с ЭЭГ сигналами «Энцефалан-СА»
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сердечного ритма «АСР»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель универсальный электродный с N - ЭПУ-3
	шт.
	1
	
	

	
	Беспроводной датчик двигательной активности
	шт.
	2
	
	

	
	Беспроводной модуль пульсоксиметра
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик пальцевой SpO2 RM-3227 (мягкий средний) 
	шт.
	1
	
	

	
	Коннектор ПГ-ЭКГ
	шт.
	1
	
	

	
	Реоадаптер РТ (тетраполярный) для РЕО-ЦГД
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект электродов и принадлежностей для реоадаптера РТ
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания по давлению (ДПДд)
	шт.
	1
	
	

	
	Канюля назальная взрослая  
	шт.
	10
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный оральный (ДПДт-1)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный ороназальный (ДПДт-2)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (ушной)  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (поверхностный)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик огибающей миограммы ОЭМГ-2
	шт.
	4
	
	

	
	Датчик КГР
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик КПр
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель отведения ЭКГ для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Кабель отведения ЭМГ или КП для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Электрод ЭКГ одноразовый Ф 26 мм (упаковка). 
	шт.
	4
	
	

	
	Гель электродный (флакон – 250 мл) для ЭЭГ электродов
	шт.
	1
	
	

	
	Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-"Психофизиолог"    комплект тестов "Максимальный" входят:
	
	
	
	

	
	Автономный пульт УПФТ-1/30 «Психофизиолог», с набором психофизиологических тестов и дополнительными психологическими тестами-опросниками
	шт.
	2
	
	

	
	Дополнение "Персональное рабочее место психолога" в комплекте с интерфейсным блоком ИБ-3.1, инсталляционным диском ПМО
	шт.
	1
	
	

	
	Модуль психомоторных тестов
	шт.
	2
	
	

	
	Рабочая станция (портативный компьютер) реального времени с предустановленным ПМО: не хуже процессор Intel Core i7; ОЗУ 4 Гб, HDD 320 Гб, монитор 15", привод DVD-RW, дискретный видеоадаптер, ОС Windows 7, MS Office 2013, Антивирусная программа «Kaspersky Internet Security», мышь, сумка для переноски портативного компьютера

	шт.
	2
	
	

	4
	Комплект №4
	
	
	
	

	
	Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый "Энцефалан-ЭЭГР-19/26", модификация "Мини"  исполнение "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Мини-Видео  вариант ПМО "Элитный" входят:
	шт.
	1
	
	

	
	· Блок пациента автономный АБП-10 
	шт.
	1
	
	

	
	· Двойной комплект аккумуляторов
	шт.
	1
	
	

	
	· Зарядное устройство
	шт.
	1
	
	

	
	· Калибратор
	шт.
	1
	
	

	
	· Сумка-чехол
	шт.
	1
	
	

	
	· Интерфейсный блок ИБ-4 (USB-BlueTooth)
	шт.
	1
	
	

	
	· Инсталляционный диск с ПО: в том числе 

· ЭЭГ исследования "Энцефалан-ЭЭГР": Автономно-телеметрические ЭЭГ исследования, вариант «элитный» 

· Картотека
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководство по эксплуатации «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
	шт.
	1
	
	

	
	· Руководства пользователя ПМО 
	шт.
	1
	
	

	
	Адаптер питания USB  
	шт.
	1
	
	

	
	Источник питания (сетевой, 220В, 50Гц) с разъемом USB
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект для ЭЭГ-видеомониторинга МОБИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ (экономичный)
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сигналов по полиграфическим каналам совокупно с ЭЭГ сигналами «Энцефалан-СА»
	шт.
	1
	
	

	
	ПМО Анализ сердечного ритма «АСР»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель универсальный электродный с N - ЭПУ-3
	шт.
	1
	
	

	
	Беспроводной датчик двигательной активности
	шт.
	2
	
	

	
	Беспроводной модуль пульсоксиметра
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик пальцевой SpO2 RM-3227 (мягкий средний) 
	шт.
	1
	
	

	
	Коннектор ПГ-ЭКГ
	шт.
	1
	
	

	
	Реоадаптер РТ (тетраполярный) для РЕО-ЦГД
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект электродов и принадлежностей для реоадаптера РТ
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания по давлению (ДПДд)
	шт.
	1
	
	

	
	Канюля назальная взрослая  
	шт.
	10
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный оральный (ДПДт-1)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик потока дыхания термисторный ороназальный (ДПДт-2)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (ушной)  
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик ФПГ (поверхностный)
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик огибающей миограммы ОЭМГ-2
	шт.
	4
	
	

	
	Датчик КГР
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик КПр
	шт.
	1
	
	

	
	Кабель отведения ЭКГ для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Кабель отведения ЭМГ или КП для одноразовых электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Электрод ЭКГ одноразовый Ф 26 мм (упаковка). 
	шт.
	4
	
	

	
	Гель электродный (флакон – 250 мл) для ЭЭГ электродов
	шт.
	2
	
	

	
	Рабочая станция (портативный компьютер) реального времени с предустановленным ПМО: не хуже процессор Intel Core i7; ОЗУ 4 Гб, HDD 320 Гб, монитор 15", привод DVD-RW, дискретный видеоадаптер, ОС Windows 7, MS Office 2013, Антивирусная программа «Kaspersky Internet Security», мышь, сумка для переноски портативного компьютера
	шт.
	1
	
	


