У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор  ГБУ РС (Я)

«Медицинский центр г.Якутска»

______________ Борисова Е.А.

«____»___________ 2015 г.

Часть 2. Описание объекта закупки

Предмет договора: поставка спецбумаги

Заказчик: ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска»

Место нахождения заказчика: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 3

Почтовый адрес заказчика: 677001 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 3

Адрес электронной почты: mz_zakaz@inbox.ru

Телефон: 8-4112-210457 Ответственное должностное лицо: Николаева Екатерина Николаевна, руководитель контрактной службы.

Место поставки: 677001, РС (Я), г. Якутск, ул. Кальвица, д. 3,  каб. 417, ответственное лицо – Егорова Айсена Валерьевна 8(914)-2373016

Условия поставки: доставка и разгрузка товара силами Поставщика

Срок оказания поставки: в течении 14 дней, с даты заключения контракта

Начальная максимальная цена договора:

В цену договора входят: цена товара (с учетом уплаты всех налогов, пошлин и платежей); стоимости упаковки, тары и маркировки; стоимости страхования товара в пути; доставки Товара Поставщиком до склада Государственного заказчика в г. Якутске, в том числе погрузочно-разгрузочные работы; других обязательных платежей.

Источник финансирования: Средства ТФ ОМС РС (Я)

- Требования к значениям показателей (характеристик) товара,

- позволяющих определить соответствие предлагаемого к поставке товара потребностям заказчика

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для ранее приобретенного электрокардиографа Шиллер АТ-101 не менее 70х80 Пачка/штука | Регистрирующая бумага для электрокардиографа. Назначение: для регистрации в автоматическом режиме электрокардиограммы с электрокардиографа. Материалы: термобумага на импортной основе плотностью не менее 75 г/м2; толщина бумаги 80 +/- 4 микрон, гладкость не менее 250 сек. Состав: в пачках z-образного сложения, ширина пачки 80 мм + 0,0/-0,5; общая длина не менее 22 м +/-0,02; фальц 70 мм; кол-во листов не менее 312 и не более 314; черная метка 5 х 5,8 мм, оптическая плотность не менее 1,8; c диаграммной сеткой красного цвета. Упаковка: каждая пачка индивидуально упакована в прозрачный полиэтилен с защитной информационной картонкой с нанесенным масштабным изображением бумаги, в коробках. | рулонов | 100 |
| 2 | Термобумага для печати черно-белых отпечатков модель UPP-110 S, для ранее приобретенного цифрового и видео-принтера Sony моделей UP-850/870/890/D890/895/D895/D895/D897стандартная, 110мм*20м | Термобумага для печати черно-белых отпечатков модель UPP-110 S, стандартная, 110мм*20м. Назначение: для печати черно-белых отпечатков стандартного разрешения на цифровых и видео-принтерах Sony моделей UP-850/870/890/D890/895/D895/D895/D897. Длина рулона – не менее 20 м (около 215 стандартных отпечатков), ширина ленты по обрезу 110 мм. Основа: термосублимационная. Плотность: не менее 60г/м 2. Белизна: не менее 95%. Внутренний диаметр втулки: 12 мм. Намотка ленты: внешняя. Материал упаковки: светонепроницаемый и теплоотражающий пластик. Термобумага должна обеспечивать гарантированный уровень качества и длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов печатающей термоголовки. Упаковка и маркировка: индивидуальная герметичная для каждого рулона, сверхпрочная упаковка должна обеспечивать отсутствие бумажной пыли на поверхности рулона. Допускается поставка качественных аналогов, прошедших документально подтвержденную процедуру тестирования у производителя принтеров. | рулонов | 100 |

Качество товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией РФ.

Поставка товара осуществляться по заявке Заказчика в течении трех дней. При поставке товара Поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение,  декларацию (или сертификат) соответствия или иной документ, подтверждающий соответствие качества товара, оформленный в порядке, установленном законодательством РФ.

Товар должен иметь информацию на русском языке и сопровождаться инструкцией по применению на русском языке.

Товар должен поставляться в упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Целостность упаковки не должна быть нарушена.

Объем предоставления гарантии качества товара распространяется на весь объем поставляемого товара.