Приложение №1 к документации об электронном аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Поставка салфеток медицинских

2. Сведения о технических и  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, иные сведения о товаре:

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2 | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара. | Единица измерения по ОКЕИ | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Салфетка медицинская сухая | 32.50.50.190 | Назначение: для обтирания или высушивания кожи пациентов и очищения медицинских изделий, оборудования или других предметов | Соответствие | Штука | 4 410 |
|  |  |  | Материал салфеток не адсорбирует дезинфектант | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Совместима по физико-химическим свойствам с рабочими растворами на основе ЧАС, аминов, альдегидов и спиртов, а также с диспенсерами, в которых салфетки содержатся вместе с рабочими растворами для исключения потери активности действующих веществ в рабочих растворах | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Перфорация по линии отрыва | наличие |  |  |
|  |  |  | Салфетки поставляются в рулоне | Соответствие |  |  |
|  |  |  | В комплекте наклейки для указания срока годности рабочего раствора, имени сотрудника, рабочей концентрации раствора и другой необходимой для ЛПУ информации | наличие |  |  |
|  |  |  | Плотность салфетки, г/м2 | не менее 50* |  |  |
|  |  |  | Размер салфетки: - длина, мм - ширина, мм | не менее 350* не менее 200* |  |  |
|  |  |  | Количество салфеток в рулоне, шт. | не менее 30* |  |  |

3. Требования к упаковке товара: товар имеет упаковку, отвечающую требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

5. Условия поставки и приема товаров.

Поставка товаров должна осуществляться с учетом требований действующего законодательства, а именно:

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

6. Назначение товаров и цели их использования.

Для обеспечения медицинской деятельности учреждения.

7. Требования по сроку гарантии качества.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем (изготовителем).

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Товар должен сопровождаться документами: товарной накладной, счетом, счет – фактурой, документами, подтверждающими качество товара, руководством по эксплуатации на русском языке.

Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификат соответствия (декларация о соответствии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- регистрационное удостоверение Росздравнадзора, установленное в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N323-ФЗ.

Отдельные положения инструкции по заполнению заявки:

* - участник электронного аукциона должен указать конкретное значение показателя.

# Footnotes

Во всех случаях, где в настоящем техническом задании, наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Указывается код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).