Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 1 | Тренажеры для профессионального медицинского обучения | Учебный комплекс для отработки приёмов экстренной помощи при аспирации посторонних предметов | Соответствие |  | 3 шт. |
|  |  | Изделие выполнено в формате мягкого нагрудного снаряжения с регулируемыми элементами фиксации для антропометрических параметров взрослого пользователя | Соответствие |  |  |
|  |  | Учебный комплекс позволяет отрабатывать приемы экстренной помощи при аспирации посторонних предметов | Соответствие |  |  |
|  |  | Учебный комплекс имеет цельнокроеную конструкцию с надеванием через голову | Соответствие |  |  |
|  |  | Учебный комплекс оснащен боковыми стяжными лентами с механизмом фиксации и системой регулировки длины | Соответствие |  |  |
|  |  | Наличие регулируемых контактных застежек в плечевых секциях | Соответствие |  |  |
|  |  | Лицевая часть снащена эластичной зоной воздействия | Соответствие |  |  |
|  |  | Задняя часть с амортизирующей вставкой | Соответствие |  |  |
| 2 | Тренажеры для профессионального медицинского обучения | Имитационный комплект для моделирования экстренных сценариев в учебных процессах | Соответствие |  | 1 |
|  |  | Комплект обеспечивает аутентичную визуализацию различных дермальных поражений посредством накладных элементов, предназначенных для фиксации на теле пациента или симуляторе | Соответствие |  |  |
|  |  | Симуляторы изготавливаются из эластичного винилового материала, визуально и тактильно соответствующего кожным покровам светлого типа | Соответствие |  |  |
|  |  | Количество модулей визуализации травм с интегрированной функцией симуляции кровопотери | ≥9 | Штука |  |
|  |  | Количество модулей визуализации травм без системы симуляции кровопотери | ≥8 | Штука |  |
|  |  | Дерматологический защитный крем | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Концентрат геморрагического симулятора (сухой) | ≥5 | Штука |  |
|  |  | Субстанция для имитации загрязнений | ≥1 | Упаковка |  |
|  |  | Набор колористических составов | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Пластичная масса светлая модельная | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Имитатор крови с коагуляционным эффектом | ≥3 | Штука |  |
|  |  | Инструмент аппликационный | ≥6 | Штука |  |
|  |  | Адсорбент угольный | ≥1 | Упаковка |  |
|  |  | Полимерная масса для тканевых структур | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Фрагменты прозрачного полимера | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Пластичная масса тёмная модельная | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Зеркало контрольное | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Лента адгезивная фиксирующая | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Аппликативные модули травм различных типов | ≥36 | Штука |  |
| 3 | Тренажеры для профессионального медицинского обучения | Универсальный учебно-тренировочный комплект | Соответствие |  | 1 |
|  |  | Компактный осветительный модуль | Наличие |  |  |
|  |  | Адаптер фиксации канюли | Наличие |  |  |
|  |  | Контактные сенсоры типа "А" | Наличие |  |  |
|  |  | Эргономичный элемент позиционирования | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Контактные сенсоры типа "Б" | Наличие |  |  |
|  |  | Комплект воздухопроводных каналов | Наличие |  |  |
|  |  | Эластичный фиксатор общего назначения | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Модуль респираторной поддержки | Наличие |  |  |
|  |  | Телескопическая рукоятка транспортировки | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Роликовая система перемещения | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Эвакуатор жидкостных сред | Наличие |  |  |
|  |  | Двухсекционная модульная компоновка | Соответствие |  |  |
|  |  | Датчик температурного мониторинга | Наличие |  |  |
|  |  | Экспресс-анализатор глюкозы | Наличие |  |  |
|  |  | Дренажный проводник | Наличие |  |  |
|  |  | Эластичный локализатор | Наличие |  |  |
|  |  | Мониторинг витальных функций и поддержки | Наличие |  |  |
|  |  | Шприц 10 мл с иглой | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Шприц 20 мл с иглой | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Периферический венозный катетер (ПВК) 18, G | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Периферический венозный катетер (ПВК) 20 G | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Периферический венозный катетер (ПВК) 22 G | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Антисептические прокладки | Наличие |  |  |
|  |  | Магистраль для жидкостных сред | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Плотность ЭВА-материала | ≥50 | Шор |  |
|  |  | Герметичный контейнер утилизации | Наличие |  |  |
|  |  | Оптимальный угол доступа 120° | Соответствие |  |  |
|  |  | Система антиопрокидной фиксации | Соответствие |  |  |
|  |  | Акустический диагностический модуль | Наличие |  |  |
|  |  | Измеритель гемодинамических параметров | Наличие |  |  |
|  |  | Электрокардиограф | Наличие |  |  |
|  |  | Гель для электродов | Наличие |  |  |
|  |  | Тренировочный комплект Длина | ≥ 65 и ≤ 83 | Сантиметр |  |
|  |  | Тренировочный комплект Высота | ≥ 27 и ≤ 36 | Сантиметр |  |
|  |  | Тренировочный комплект Ширина | ≥ 40 и ≤ 55 | Сантиметр |  |
|  |  | Войлочно-полимерный ложемент | Соответствие |  |  |
|  |  | Двухсекционная конструкция | Соответствие |  |  |
|  |  | Фиксаторы раскрытия | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Система хроматической идентификации | Наличие |  |  |
|  |  | Эргономичная система экстракции | Соответствие |  |  |
|  |  | Источник кислорода | Наличие |  |  |
|  |  | Дыхательный мешок типа Амбу | Наличие |  |  |
|  |  | Монитор сатурации и ЧСС | Наличие |  |  |
|  |  | Диссектор одноразовый | Наличие |  |  |
|  |  | Бутылка питьевой воды без газа 0.5 литра | Наличие |  |  |
|  |  | Стабилизатор емкостных модулей | Наличие |  |  |
|  |  | Аэрозольный генератор | Наличие |  |  |
|  |  | Смотровые перчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Шприц 2 мл с иглой | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Периферический венозный катетер (ПВК) 14, G | ≥1 | Штука |  |
|  |  | Профилактический комплект | Наличие |  |  |
|  |  | Маска медицинская | Наличие |  |  |
|  |  | Офтальмологические щитки | Наличие |  |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ

факта отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика

В целях соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 Nº 1875 «O мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление Nº 1875), настоящим декларируем факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.

Учитывая изложенное, в описании объекта закупки указаны характеристики товара, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции.

Заказчиком, в соответствии с абзацем 3 подпункта «а» пункта 7 Постановления Nº 1875, направлено уведомление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции, которое содержит информацию о заказчике и о товаре, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции.