Сшиватели СО—40 и СО—60, предназначены для наложения линейного механического скобочного шва при операциях на внутренних органах организма.

Сшиватели применяются в тех случаях, когда необходимо наложить герметичный шов на культи органов. Наиболее распространено применение этих сшивателей при ушивании желудка, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, культи легкого и т.д..

По запросу сшиватели могут комплектоваться скобками установленными в одноразовый магазин

| Наименование параметров | СО-40 | СО-6O |
| --- | --- | --- |
| Диапазон зазоров прошивания, мм | 0,8—2,3 |
| Длина шва, мм | 40±1 | 60 ±1 |
| Вид шва | Двухрядный |
| Количество скобок, шт.: |  |  |
| первый ряд | 7 | 10 |
| второй ряд | 7 | 11 |
| Габаритные размеры, мм | 345х128х28 | 345х135х28 |
| Масса, кг, не более | 0,530 | 0,600 |

НПФ «МАРТ» Россия, 197229, Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр., д. 12а

Телефон: (812) 498—34—49, Факс: (812) 498—32—49

## Для писем: 197229, а/я 1,

# Email: npfmart@yandex.ru

# http://www npfmart.medprom.ru