| № п.п. | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество блоков освещения | 2 |
| 2 | Настенный | + |
| 3 | Потолочный | + |
| 4 | Диаметр рефлектора, мм | 600 |
| 5 | Освещенность, Лк | >140000+140000 |
| 6 | Цветовая температура, К | 4300 |
| 7 | Индекс цветопередачи, Ra | 96 |
| 8 | Диаметр светового пятна, мм | 120-380 |
| 9 | Повышение температуры рабочего поля, °С | <10 |
| 10 | Повышение температуры в области головы, °С | <2 |
| 11 | Глубина освещения, мм | 550 |
| 12 | Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| 13 | Напряжение сети, В | 220 |
| 14 | Частота, Гц | 50 |
| 15 | Источник света | Галогенная лампа OSRAM 24B/150B (или эквивалент) |
| 16 | Рабочее расстояние, мм | 650-1400 |
| 17 | Стандартная высота потолка, мм | 2750-3100 |
| 18 | Оптимальная высота потолка, мм | 2400-2750 |
| 19 | Регулировка по высоте | + |